福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（正式版）

项目名称：莆田学院采购物业服务及绿化养护服务项目

备案编号：B-202201-GK-201807-B0125-IDN

招标编号：[350300]PZS[GK]2018012

采购人：莆田学院

代理机构：莆田中实招标有限公司

2018年09月

第一章   投标邀请

莆田中实招标有限公司采用公开招标方式组织莆田学院采购物业服务及绿化养护服务项目(以下简称：“本项目”)的政府采购活动，现邀请供 应商参加投标。

1、备案编号：B-202201-GK-201807-B0125-IDN

2、招标编号：[350300]PZS[GK]2018012 。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：无

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件(若有) | 1、(强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写)； 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等，若有，应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件(若有) | 1、(强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写)； 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等，若有，应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告(若有)，若不一致，以更正公告(若有)为准。

7.2报名期限内，供 应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号(免费注册)对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告(若有)，若不一致，以更正公告(若有)为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告(若有)，若不一致，以更正公告(若有)为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告(若有)，若不一致，以更正公告(若有)为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指 定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：莆田学院

地址：莆田市城厢区学园中街1133号

联系方法：13706058070

13、代理机构：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾小区1号楼502室和503室

联系方法：05942631836

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：莆田中实招标有限公司

开户银行：供 应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供 应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供 应商所投合同包的缴交银行账号(即多个合同包将对应生成多个缴交账号)。供 应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“(招标编号：***、合同包：***)的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 物业服务 否 2(年) 5550000 | 11100000 | 222000 |
| 2 | 2-1 绿化养护服务 否 2(年) 1100000 | 2200000 | 44000 |

第二章   投标人须知前附表(表1、2)

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 (第三章) | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： (1)纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本2份，报价部分的正本1份、副本2份，技术商务部分的正本1份、副本2份。 ②可读介质(光盘或U盘)1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 (2)电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-(2)-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： (1)投标文件的补充、修改或撤回； (2)其他内容或材料： |
| 4 | 10.7-(1) | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。不接受转包。 |
| 5 | 10.8-(1) | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-(2) | 密封及其标记的具体形式： (1)全部纸质投标文件(包括正本、副本及可读介质)均应密封，否则投标将被拒绝。 (2)密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，莆田中实招标有限公司不承担责任。 (3)其他： |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定(以合同包为单位)： (1)采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 (2)若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 (3)本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家；合同包2中标候选人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-(2) | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 (1)潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 (2)质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向莆田中实招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向莆田中实招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：莆田市财政局(仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目)。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指 定的政府采购信息发布媒体(以下简称：“指 定媒体”)： (1)中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。 (2)中国政府采购网福建分网(福建省政府采购网)，网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指 定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网(福建省政府采购网)发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： 本项目的招标代理服务费由采购人支付。 (2)其他：按采购单位约定执行。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | (1)招标文件中除下述第(2)、(3)款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 (2)将招标文件 的内容修正为下列内容： 后适用本项目的电子招标投标活动。 (3)将下列内容增列为招标文件的组成部分(以下简称：“增列内容”)适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形(如：系统故障等)，经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质投标文件正本中应提供原件(资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效)；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第③点第c项规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件(资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效)。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封(包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等)作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交(即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户)的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程(包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等)。 ⑧其他： |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动(以下简称：“本次采购活动”)。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供 应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供 应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

(1)投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

(2)投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

(1)联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

(2)联合体各方不得再单独参加或与其他供 应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(3)联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知前附表(表1、2)

(3)投标人须知

(4)资格审查与评标

(5)招标内容及要求

(6)政府采购合同(参考文本)

(7)投标文件格式

(8)按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容(若有)

5.2招标文件的澄清或修改

(1)莆田中实招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

(2)除本章第5.2条第(3)款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，莆田中实招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指 定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，莆田中实招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，莆田中实招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

(3)澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，莆田中实招标有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若莆田中实招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为莆田中实招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，莆田中实招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为莆田中实招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供 应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供 应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供 应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

(7)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

(1)投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

(2)投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

(3)投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

(1)资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

(2)报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

④招标文件规定的加分证明材料(若有)

(3)技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料(若有)

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容(若有)

10.3投标文件的语言

(1)除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

(2)投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资 格证 书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资 格证 书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

(1)除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

(2)除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面(封面标明“正本”字样)、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面(封面标明“副本”字样)、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致(若不一致，以正本为准)。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第(2)款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

(3)除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

(4)除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据莆田中实招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

(1)投标报价超出最高限价将导致投标无效。

(2)最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

(3)除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

(1)是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

(2)若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件(若有)且不得再次分包。

(3)招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

(1)招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

(2)投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

(3)根据本次采购活动的需要，莆田中实招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在莆田中实招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

(1)投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

(2)投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

(3)提交

①投标人应从其银行账户(基本存款账户)按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第(3)款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

(4)退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在莆田中实招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，莆田中实招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第(4)款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

(5)若出现本章第10.8条第(3)款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

(6)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人(采购代理机构)造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

(1)一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

(2)密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

(1)投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知莆田中实招标有限公司。

(2)补充、修改的内容应按照本章第10.5条第(4)款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

(2)不符合招标文件中规定的资格要求；

(3)投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

(5)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1莆田中实招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员(若有)均由莆田中实招标有限公司派出，现场监督人员(若有)可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

(1)首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

(2)唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知(若有)”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容(包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等)。

(3)记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

(4)唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(5)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人(采购代理机构)相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(6)若投标人未参加开标会(包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表)，视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第(4)、(5)、(6)款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由(包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等)向莆田中实招标有限公司提出任何疑义或要求(包括质疑)。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，莆田中实招标有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

(1)中标人确定之日起2个工作日内，莆田中实招标有限公司将在招标文件载明的指 定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

(2)中标公告的公告期限为1个工作日。

(3)中标公告同时作为莆田中实招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

(1)中标公告发布的同时，莆田中实招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

(2)中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定(即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明)。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向莆田中实招标有限公司提出询问，莆田中实招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

(1)对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

(2)质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

(3)质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项(以下简称：“质疑事项”)；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望莆田中实招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据(若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效)。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

(1)不符合其中第(1)、(2)条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

(2)不符合其中第(3)条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

(1)我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

(2)凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

(3)对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

(4)招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》(以下简称：“节能清单”)的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》(以下简称：“环保清单”)的产品。其中：

(1)节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品(以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”)范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

(2)环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

(3)对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

(4)在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》(以下简称“信息安全产品目录”)内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书(即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》)和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件(财库[2011]181号)规定的小型、微型企业可享受扶持政策(如：预留份额、评审中价格扣除等)。符合财政部、司法部文件(财库[2014]68号)规定的监狱企业(以下简称：“监狱企业”)亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)规定的残疾人福利性单位(以下简称：“残疾人福利性单位”)亦可享受前述扶持政策。其中：

(1)中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

(2)监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

(3)残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件(财库[2016]125号)规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告(若有)、招标文件、招标文件的澄清或修改(若有)、中标公告、终止公告(若有)、废标公告(若有)等都将在招标文件载明的指 定媒体发布。

18.1指 定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指 定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，莆田中实招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由莆田中实招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或莆田中实招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件(资格及资信证明部分)，具体如下：

①“投标函”；

②“投标人的资格及资信证明文件”

a.一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书(若有) | 1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书(若有)应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函) | 1、投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定： 1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人)，应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户(基本存款账户)许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库[2012]124号)的规定。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同税收凭据。 2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同社会保险凭据。 2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 3、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。 2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函(专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有) | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)规定准确划分企业类型。 2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议(若有) | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、纸质投标文件正本中的本协议(若有)应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

b.其他资格证明文件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件(若有) | 1、(强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写)； 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等，若有，应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件(若有) | 1、(强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写)； 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等，若有，应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

③投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

①一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

②本项目规定的其他情形：
包：1 
         无

包：2 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供 应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供 应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由莆田中实招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，莆田中实招标有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

二、评标

4、莆田中实招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人(以下简称“评委”)组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家6人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

(1)评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

(2)评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

(3)评标的依据是招标文件和投标文件。

(4)应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

(5)评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由莆田中实招标有限公司统一对外发布。

②对莆田中实招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

(1)全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

(2)参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交(随采购文件一并存档)，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

(1)评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2)满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

(3)重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4)评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决(即符合性审查不合格)，被否决的投标文件不能通过补充、修改(澄清、说明或补正)等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

(5)评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

(6)有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
         无

包：2 
         无

6.3澄清有关问题

(1)对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

(2)投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内(一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定)以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(3)投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(4)关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(5)关于投标描述(即投标文件中描述的内容)

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

(1)按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

(2)关于相同品牌产品(政府采购服务类项目不适用本条款规定)

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第(2)款第①、②规定处理。

(3)漏(缺)项

①招标文件中要求列入报价的费用(含配置、功能)，漏(缺)项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

(1)评标报告由评标委员会负责编写。

(2)评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

(1)恶意串通(包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形)；

(2)妨碍其他投标人的竞争行为；

(3)损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

(1)符合性审查合格的投标人不足三家的；

(2)有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，莆田中实招标有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1，合同包2采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

(1)投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(即评标总得分)最高的投标人为中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分仍均相同，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。

(2)每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4(若有)，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分(满分时)，F4×A4为加分项(即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠)。

(3)各项评审因素的设置如下：

①价格项(F1×A1)满分为15分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品(限货物)的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品(限货物)的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

②技术项(F2×A2)满分为65分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务响应情况评价 | 8 | 根据各投标人所提供针对招标采购内容及要求各项需求的响应情况进行打分(需提供技术和服务要求响应表，完全满足的得8分，有任何一项存在负偏离或不满足的每项扣0.5分。带★为不可偏离条款，若★偏离1项按无效投标处理。【注：招标文件中第五章若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评委将以不利于供应 商的内容为准进行评审(负偏离)。】 |
| 项目特点分析 | 2 | 根据投标人通过对本项目的特点、难点分析，并要根据难点提出相应的管理措施。由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 服务定位与模式 | 2 | 投标人根据项目具体情况，设计服务模式、机制并提出服务的理念等。由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 服务目标及质量管理措施 | 3 | 投标人根据服务内容承诺各项管理目标，并提出质量管理措施。由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 管理架构及岗位职责 | 3 | 根据投标人针对本项目设计的组织架构是否清晰、岗位职责设置是否明确，由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 人员绩效管理与考核 | 3 | 根据各投标人为完成服务目标而设定的绩效管理方案与考核方案的针对性、合理性与操作性。由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 人员配置与排班 | 3 | 根据各投标人对人员岗位安排及排班的合理性与可操作性，由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 教学楼管理服务方案 | 3 | 根据各投标人提供教学楼整体服务方案的针对性，由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 保洁整体服务方案 | 3 | 根据各投标人提供保洁整体服务方案的针对性，由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 垃圾处理方案 | 3 | 根据各投标人提供垃圾清运、处理方案的专业性与针对性，由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 设备设施管理方案 | 3 | 根据各投标人提供设施设备整体服务方案的针对性，由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 楼宇管理服务方案 | 2 | 根据各投标人提供楼宇管理服务方案的针对性，由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 智能化系统管理方案 | 2 | 根据各投标人提供智能化系统管理方案的专业性与针对性，由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 维修服务方案 | 3 | 根据各投标人提供日常维修服务方案的针对性，由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 规章制度体系 | 2 | 根据投标人提供的岗位责任、管理维护运作制度及标准、管理人员考核制度及标准的专业性、全面性与合理性，由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 档案管理方案 | 2 | 根据投标人提供的档案管理方案由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 物资装备计划 | 2 | 根据投标人提供的物资装备计划的全面性与先进性，由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 过渡期交接计划安排与组织实施 | 2 | 根据各投标人针对本项目制定的过渡交接计划安排与组织实施的合理性、可行性情况，由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 综合协调 | 2 | 根据各投标人针对本项目制定的物管期间与各单位部门综合协调方案的合理性、可行性情况，由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。 |
| 应急预案 | 2 | 根据采购人的物业管理内容和要求，结合物业服务管理范围能考虑到的各种突发事件，并建立突发事件反应预案，以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态的发展。 评标委员会根据各投标人提供的对突发事件应急处理预案的完整、合理、可行情况进行横向比较，并在0.5-2分之间进行评分，未提供者不得分。 |
| 项目经理 | 2 | 投标人拟派驻本项目的项目经理应具有大专以上学历(含)且具有高校5年及以上综合管理服务经验的得2分。(提相关证明复印件及社保证明，原件备查)(满分2分) |
| 工程主管 | 2 | 投标人拟派本项目工程主管具有大专及以上学历且具有高校3年以上相应服务工作经验，否则不得分。(提相关证明复印件及社保证明，原件备查)(满分2分) |
| 综合主管 | 2 | 投标人拟派本项目综合主管具有大专及以上学历且具有高校3年以上相应服务工作经验，否则不得分。(提相关证明复印件及社保证明，原件备查)(满分2分) |
| 安保人员 | 2 | 本项目配备的保安人员具有建构（筑）物消防证的，每提供一份得1分，最高2分。 投标文件中须提供建构（筑）物消防证复印件且聘用单位为投标人，以上所有证件复印件及该员工近3个月社保证明，开标现场提供建构（筑）物消防证原件备查，未提供原件的本项不得分。 |
| 特色服务方案 | 2 | 根据投标人提供的针对本项目物业类型的专业要求提出有特色的物业服务方案。由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分(满分2分) |

③商务项(F3×A3)满分为20分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 4 | 1、根据各投标人的企业规模、综合实力、项目实施能力、商业信誉、信用等级等方面情况，由评委在0-2分之间进行评分。(与以下评价项目不得重复) 2、投标人自2014年以来获得中国教育后勤协会颁发的“中国校园物业服务实体(企业)百强”证书的得1分；其他不得分。(满分1分，提供相关证明材料，否则不得分。) 3、投标人自2014年以来至本项目投标截止日期止，获得中国物业管理协会授予“中国物业管理综合实力百强企业”称号得1分。(满分1分，提供相关证明材料，否则不得分。) |
| 体系认证 | 3 | 投标人获得ISO9001质量管理体系认证得1分；获得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得1分；获得ISO14001环境管理体系认证得1分。注：体系认证证书须同时提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站的下载网页并注明网址，否则不得分。评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，本项不得分。原件备查。 |
| 合法经营评价 | 2 | 2014年以来投标人没有受过行政部门挂红牌或黄牌通报、警告和其他行政处罚的，得2分(企业需提交未被红、黄牌警告或通报和其他行政处罚的承诺书，未提供者不得分)；受过行政部门挂红牌或黄牌通报、警告和其他行政处罚的，不得分。 |
| 诚信信誉 | 1 | 2014年以来投标人获得省部级或国家级工商行政管理局或政府部门颁发的“重合同守信用或守合同重信用”企业荣誉的得1分。(需提供政府部门出具的证明文件复印件及相关网站的网页截图) |
| 社会评价 | 2 | 投标人提供服务的单位在其服务期限内获得全国文明校园的得2分，获得省级文明校园称号得1分。需提供文明网公示截图及获奖单位提供的证明原件。 |
| 市场业绩 | 6 | 投标人至2014年1月1日以来在管或履约完毕的面积≥10万㎡的大专及以上院校同类项目，每提供一项得0.5分，本项满分3分。(要求投标人应提供业绩项目的中标公告复印件、中标通知书复印件、物业管理合同文本复印件及能够证明该业绩项目采购单位已经支付服务款项发票的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分)。 |
|  |  | 投标人自2014年1月1日以来签订并开始履行或结束的物业业绩服务项目（除大专及以上院校外）合同金额≥300万元/年或建筑面积≥6万㎡的，每提供1份合格业绩得0.5分；满分3分。【业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及付款证明，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分，原件备查】。 |
| 服务满意度 | 2 | 投标人提供自2014年1月1日以来在管行政事业单位项目合同金额≥300万元/年或建筑面积≥6万㎡的，客户满意度评价为优秀的，项目为专科及以上院校每个得1分，其他学校每个得0.5分，其他的行政事业单位项目每个得0.2分。 须提供合同、以及能够证明该业绩项目正在履约中(如银行最近一期转账支付凭证)、业主评价意见书(包含联系人及联系方式)的相关证明文件复印件，资料未完整(缺任何之一的)提供不得分，采购人将逐一进行核实。 |

④加分项(F4×A4)

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%(含20%)以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%(含50%)，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证 书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

(4)中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分(FA)由高到低顺序排列。

b.评标总得分(FA)相同的，按照评标价(即价格扣除后的投标报价)由低到高顺序排列。

c.评标总得分(FA)且评标价(即价格扣除后的投标报价)相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

(1)投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(即评标总得分)最高的投标人为中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分仍均相同，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。

(2)每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4(若有)，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分(满分时)，F4×A4为加分项(即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠)。

(3)各项评审因素的设置如下：

①价格项(F1×A1)满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品(限货物)的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品(限货物)的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

②技术项(F2×A2)满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务响应情况评价 | 16 | 根据各投标人所提供针对招标采购内容及要求各项需求的响应情况进行打分(需提供技术和服务要求响应表，完全满足的得16分，有任何一项存在负偏离或不满足的每项扣1分。带★为不可偏离条款，若★偏离1项按无效投标处理。【注：招标文件中第五章若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评委将以不利于供应 商的内容为准进行评审(负偏离)。】 |
| 服务方案评价 | 3 | 根据各投标人对项目所在地植物生长习性、人文地理、气候环境等情况的说明，由评委进行横向比较并在0-3分之间进行打分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的绿化养护管理制度及实施方案（包括管理制度的制定情况、监督检查机制、实施方案的合理性等方面）等情况，由评委在0-3分之间打分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的突发应急任务处理（包括突发保障任务和突发问题的响应时间和处理方案的合理性、可行性等方面）等情况，由评委在0-3分之间打分。 |
|  | 3 | 根据投标供应 商提供的设备投入情况，由评委进行横向比较并在0-3分之间进行打分。 |
| 技术力量 | 4 | 投标人拟任的项目经理具备园林绿化相关的大专及以上学历和园林工程师及以上职称的，每具备一项的得2分，满分4分。（须提供项目经理的资 质证 书复印件及投标截止时间前三个月内任一个月由投标供应 商为上述人员缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。） |
|  | 3 | 投标人拟任的项目经理从事过至少1年的绿化养护管理的得1分，每增加一年加1分，满分3分。须提供被服务单位出具的证明，否则不得分。 |
|  | 6 | 根据投标人提供拟任技术人员中具备的专业技术人员【绿化工、花卉工、木工、中级及以上绿化工程师、除虫灭鼠或白蚁防治上岗证】的情况进行评分，每具备1名的得1分，满分6分。（须提供技术人员的资 质证 书复印件及投标截止时间前三个月内任一个月由投标供应 商为上述人员缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。）注：同一个技术工员所具备证书同时出现，不重复计分。 |
| 项目情况陈述 | 3 | 根据拟任本项目负责人对企业PPT展示（含企业架构、人员组成等）情况，由评委进行横向比较并在0-3分之间进行打分。 |
|  | 3 | 根据拟任本项目负责人对管理方案（含质量管理目标、管理方式、卫生管理方案、应急预案、安全工作、投标文件重点、管理设想、相关承诺等）的说明情况，由评委进行横向比较并在0-3分之间进行打分。 |
|  | 3 | 根据拟任本项目负责人回答评委提问情况由评委进行横向比较并在0-3分之间进行打分。 |
| 过渡期交接计划安排与组织实施 | 3 | 根据各投标人针对本项目制定的过渡交接计划安排与组织实施的合理性、可行性情况，由评委进行横向评议，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 特色服务方案 | 2 | 根据投标人提供的针对本项目绿化类型的专业要求提出有特色的绿化服务方案。由评委进行横向评议，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分(满分2分) |

③商务项(F3×A3)满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 2 | 根据各投标人的企业规模、综合实力、项目实施能力、商业信誉、信用等级等方面情况，由评委在0-2分之间进行评分。(与以下评价项目不得重复) |
| 体系认证 | 3 | 投标人获得ISO9001质量管理体系认证得1分；获得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得1分；获得ISO14001环境管理体系认证得1分。注：体系认证证书须同时提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站的下载网页并注明网址，否则不得分。评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，本项不得分。原件备查。 |
| 企业荣誉 | 1 | 2014年以来投标人获得省部级或国家级工商行政管理局或政府部门颁发的“重合同守信用或守合同重信用”企业荣誉的得1分。(需提供政府部门出具的证明文件复印件及相关网站的网页截图) |
| 合法经营评价 | 2 | 2014年以来投标人没有受过行政部门挂红牌或黄牌通报、警告和其他行政处罚的，得2分(企业需提交未被红、黄牌警告或通报和其他行政处罚的承诺书，未提供者不得分)；受过行政部门挂红牌或黄牌通报、警告和其他行政处罚的，不得分。 |
| 社会评价 | 2 | 投标人提供服务的单位在其服务期限内获得全国文明校园的得2分，获得省级文明校园称号得1分。需提供文明网公示截图及获奖单位提供的证明原件。 |
| 市场业绩 | 3 | 根据自2014年1月1日至本次递交投标文件截止时间，由投标人自身完成在管或履约完毕的面积≥10万㎡的大专及以上院校项目的业绩情况进行评分，投标供应 商每提供1份合格业绩的得1分，满分3分。【业绩项目须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。（投标供应 商在投标文件中应如实提供业绩项目证明文件的复印件，招标方将保留要求投标供应 商提供业绩项目的证明文件原件予以核查的权利。）】 |
| 服务满意度 | 2 | 投标人自2014年1月1日以来提供在管行政事业单位项目合同金额≥100万元/年或绿化面积≥6万㎡的，客户满意度评价为优秀的，项目为专科及以上院校每个得1分，其他学校每个得0.5分，其他的行政事业单位项目每个得0.2分。 须提供合同、以及能够证明该业绩项目正在履约中(如银行最近一期转账支付凭证)、业主评价意见书(包含联系人及联系方式)的相关证明文件复印件，资料未完整(缺任何之一的)提供不得分，采购人将逐一进行核实。 |

④加分项(F4×A4)

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%(含20%)以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%(含50%)，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证 书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

(4)中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分(FA)由高到低顺序排列。

b.评标总得分(FA)相同的，按照评标价(即价格扣除后的投标报价)由低到高顺序排列。

c.评标总得分(FA)且评标价(即价格扣除后的投标报价)相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况(采购标的)

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 物业服务 否 2(年) 5550000 | 11100000 | 222000 |
| 2 | 2-1 绿化养护服务 否 2(年) 1100000 | 2200000 | 44000 |

备注：因预算调整，本项目合同包二的最高限价更正为人民币1100000元/年。

二、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

合同包一：物业管理服务

一、物业管理服务总体目标和要求

★1、物业服务内容包括卫生清洁，设施设备运行管理维护和零星维修服务，国际学术交流中心、图书楼、和义楼、综合实训楼保安服务，音乐楼综合管理服务，教室管理服务，中区教师公寓消控值班及服务。

2、日常管理工作全面导入ISO9001国际质量管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和 ISO14001环境管理体系，具有集中统一的企业理念、运行机制、管理结构、着装标识，具有明确的各项管理服务标准和质量保证体系、应急预案，保证各项服务工作标准化、规范化，以满足校区教育教学需要，创造安全、舒适、卫生、优美的教学和生活环境。

★3、人员配备要求：

1）、针对物业服务范围与内容设置相应的机构组织，制作系统科学的机构组织架构图。

2）、建立精简高效的人员编制，各岗位配置说明清楚。管理人员和水、电等专业技术人员必须全面持有执业资 格证 书，相关证书须交业主指 定人员确认并经业主同意后方能上岗工作。员工统一着装，佩戴明显标志。投标人须按业主要求制订较为全面的员工素质培训计划。

3）、投标人配备物业管理服务人员必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科。各类人员应熟悉物业情况和本岗位的责任，服务主动热情，行为规范，严谨敬业，遵守职业道德规范和莆田市物业管理行业规范要求。本项目要求至少配备各专业人员不低于80名（必须有投标人授权委托文件并经业主审核把关）。其中：

A、物业管理负责人一名，工程主管一名、综合主管一名。要求具有大专及以上学历，受过物业管理专业培训，有3年以上管理经验，具有较高的政治思想素质和服务水平，善于沟通协调，能服从业主管理，必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科。

B、保安人员不低于11名，男保安要求具有初中以上学历，年龄55周岁以下，受过专业培训并取得相应证书，且消控室保安必须具备初级建构（筑）物消防证（2名）。

C、电梯安全员不少于1名。

D、水电等零星维修专业人员不低于4名。要求具有初中以上学历，电工作业操作证书，熟悉消防设备、发电机组性能。

E、教室及楼宇管理人员不低于3名。

F、保洁员不低于60名。要求年龄50周岁以下。

4）、投标人须提供物业人员定员、定岗、定责的具体排班表。

5）、投标人承诺接收与采购人存在劳动合同关系的人员不少于30名，薪酬按不低于现学校给予的待遇。

4、办公场所：采购人对中标人免费提供办公场所50平方米。

5、报价要求：

1）、投标人必须对招标项目的所有内容进行投标响应，列出物业管理收费相关标准及依据，根据相应的聘用人员总数计算出每月、每年总费。

2）、承包期限内的所有费用，投标人必须对报价构成进行说明，既必须详细列明员工工资、各种社会保险费、节假日加班费、福利费、教育费、夜间伙食补贴、交通费、办公费、通信费、清洁材料费、不可预见费、管理酬金、税收等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。

6、合法合规经营、风险与安全等责任认定：

1）、中标人（物业公司）须严格按照国家和莆田市政府规定，依法足额为员工缴纳社会保险和住房公积金，员工各种社会保险必须在莆田市交纳。

2）、中标人（物业公司）自行负责其招聘员工的一切工资及福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责，中标人应遵守国家有关的法律、法规及行为准则。

3）、全部工作人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按照国家有关法律、法规要求的标准由中标人支付给员工加班费。

4）、中标人在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

7、服务期限：本项目拟采购服务期限为24个月，合同实行一年一签的形式。采购人将根据对本次中标单位在本年度履约服务整体情况进行考评，确定下个年度本项目管理服务单位的选择方式和服务单位，确定是否续签合同。若中标人达不到本标书约定的考核要求，采购人有权终止合同。

二、物业管理服务内容和范围

★校园卫生保洁面积约400000㎡(室外道路、广场、篮球场、田径场、湖面等公共区域)，建筑面积约240000㎡，楼宇72座。具体范围见下表（具体面积以现场为准，请各投标人到现场勘查，按实际面积提供物业服务，所需费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付）。

1、卫生保洁范围建筑物及其配套情况

1.1办公区域统计表

| 校区 | 楼幢名 称 | 建筑面积(m2) | 层数(层) | 卫生间数 | 楼梯数 | 电梯(部) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中区 | 秀如楼 | 1428 | 4 | 6 | 2 | 0 | 办公用房 |
|  | 中印楼 | 1428 | 4 | 7 | 2 | 0 | 办公用房 |
|  | 院系办公楼 | 4694 | 5 | 10 | 2 | 0 | 办公用房 |
|  | 学术交流中心 | 16976 | 13主+6附 | 26 | 2主+2附 | 2 | 办公用房 |
|  | 校门口办公用房 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 办公用房 |

1.2教学及实验楼统计表

| 校区 | 楼幢名 称 | 建筑面积(m2) | 层数(层) | 卫生间数(间) | 楼梯数 | 电梯(部) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中区 | 李文正教学楼 | 11364 | 6 | 22 | 3 |  | 教学楼 |
|  | 雄馨教学楼 | 3674 | 4 | 8 | 2 |  | 教学、办公楼 |
|  | 电脑楼 | 2614 | 4 | 6 | 2 |  | 实验楼 |
|  | 和义楼 | 6183 | 6新+4旧 | 12 | 4 |  | 实验楼 |
|  | 音乐楼 | 1656 | 3 | 2 | 2 |  | 教学楼 |
|  | 光琼科学楼 | 4654 | 11 | 11 | 2 | 1 | 实验、办公楼 |
|  | 金荣楼 | 21552 | 9A+6B | 24+10 | 4 |  | 实验、办公楼 |
|  | 力学实验室 | 558 | 1 |  | 0 |  | 实验室 |
|  | 结构实验室 | 264 | 1 |  | 0 |  | 实验室 |
|  | 食品实验室 | 500 | 2 |  | 2 |  | 实验室不保洁 |
|  | 雄馨图书馆 | 5211 | 5旧+3新 | 8 | 3 |  | 图书馆 |
|  | 综合实验楼 | 17582 | 6 | 12 | 4 | 1 | 实验楼 |
| 北区 | 教学楼 | 3889 | 6 | 12 | 2 | 0 | 教学楼 |
|  | 梯形教室 | 2363 | 4 | 2 | 1 |  | 教学楼 |
|  | 实验楼 | 13298 | 12 | 24 | 2 | 2 | 实验、办公楼 |
|  | 沙盘实验室 | 609 | 2 | 2 | 1 | 0 | 办公宿舍 |
|  | 图书馆 | 6328 | 5 | 10 | 1 | 0 | 图书馆 |
| 南区 | 九华教学楼 | 2446 | 5 |  | 1 |  | 教学楼 |
|  | 体育教学楼 | 3676 | 4 | 4 | 2 |  | 教学实验 |

1.3教室统计表(室内卫生保洁)

| 序号 | 教室号 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中区雄馨楼101 | 70 |
| 2 | 中区雄馨楼102 | 49 |
| 3 | 中区雄馨楼107 | 68 |
| 4 | 中区雄馨楼108 | 49 |
| 5 | 中区雄馨楼109 | 74 |
| 6 | 中区雄馨楼201 | 68 |
| 7 | 中区雄馨楼207 | 68 |
| 8 | 中区雄馨楼208 | 49 |
| 9 | 中区雄馨楼209 | 74 |
| 10 | 中区雄馨楼301 | 70 |
| 11 | 中区雄馨楼302 | 48 |
| 12 | 中区雄馨楼307 | 68 |
| 13 | 中区雄馨楼308 | 49 |
| 14 | 中区雄馨楼401 | 69 |
| 15 | 中区雄馨楼402 | 48 |
| 16 | 中区雄馨楼407 | 68 |
| 17 | 中区雄馨楼408 | 49 |
| 18 | 中区雄馨楼梯二 | 160 |
| 19 | 中区雄馨楼梯一 | 160 |
| 21 | 中区文正楼202 | 75 |
| 22 | 中区文正楼204 | 56 |
| 23 | 中区文正楼205 | 56 |
| 24 | 中区文正楼208 | 56 |
| 25 | 中区文正楼209 | 56 |
| 26 | 中区文正楼215 | 112 |
| 27 | 中区文正楼216 | 112 |
| 28 | 中区文正楼301 | 75 |
| 29 | 中区文正楼302 | 75 |
| 30 | 中区文正楼304 | 58 |
| 31 | 中区文正楼305 | 58 |
| 32 | 中区文正楼306 | 43 |
| 33 | 中区文正楼307 | 45 |
| 34 | 中区文正楼308 | 48 |
| 35 | 中区文正楼309 | 48 |
| 36 | 中区文正楼311 | 89 |
| 37 | 中区文正楼312 | 68 |
| 38 | 中区文正楼315 | 112 |
| 39 | 中区文正楼316 | 112 |
| 40 | 中区文正楼401 | 45 |
| 41 | 中区文正楼402 | 75 |
| 42 | 中区文正楼404 | 56 |
| 43 | 中区文正楼405 | 56 |
| 44 | 中区文正楼406 | 44 |
| 45 | 中区文正楼407 | 44 |
| 46 | 中区文正楼408 | 60 |
| 47 | 中区文正楼409 | 60 |
| 48 | 中区文正楼411 | 92 |
| 49 | 中区文正楼412 | 69 |
| 50 | 中区文正楼415 | 112 |
| 51 | 中区文正楼416 | 112 |
| 52 | 中区文正楼501 | 75 |
| 53 | 中区文正楼502 | 75 |
| 54 | 中区文正楼504 | 56 |
| 55 | 中区文正楼505 | 56 |
| 56 | 中区文正楼506 | 44 |
| 57 | 中区文正楼507 | 44 |
| 58 | 中区文正楼508 | 56 |
| 59 | 中区文正楼509 | 56 |
| 60 | 中区文正楼511 | 92 |
| 61 | 中区文正楼512 | 69 |
| 62 | 中区文正楼515 | 112 |
| 63 | 中区文正楼516 | 112 |
| 64 | 中区文正楼601 | 45 |
| 65 | 中区文正楼602 | 45 |
| 66 | 中区文正楼606 | 89 |
| 67 | 中区文正楼607 | 57 |
| 68 | 中区文正楼611 | 61 |
| 69 | 中区文正楼612 | 92 |
| 70 | 中区文正楼615 | 112 |
| 71 | 中区文正楼616 | 112 |
| 72 | 中区文正楼东梯 | 220 |
| 73 | 中区文正楼西梯 | 220 |
| 75 | 中区金荣楼404 | 93 |
| 76 | 中区金荣楼405 | 96 |
| 77 | 中区金荣楼501 | 49 |
| 78 | 中区金荣楼502 | 81 |
| 79 | 中区金荣楼503 | 96 |
| 80 | 中区金荣楼504 | 96 |
| 81 | 中区金荣楼505 | 96 |
| 82 | 中区金荣楼507 | 81 |
| 83 | 中区金荣楼508 | 63 |
| 84 | 中区金荣楼509 | 70 |
| 85 | 中区金荣楼510 | 70 |
| 86 | 中区金荣楼511 | 81 |
| 87 | 中区金荣楼512 | 97 |
| 88 | 中区金荣楼513 | 97 |
| 89 | 中区金荣楼602 | 47 |
| 90 | 中区金荣楼603 | 89 |
| 91 | 中区金荣楼604 | 89 |
| 92 | 中区金荣楼605 | 89 |
| 93 | 中区金荣楼607 | 81 |
| 94 | 中区金荣楼608 | 69 |
| 95 | 中区金荣楼609 | 92 |
| 96 | 中区金荣楼610 | 90 |
| 97 | 中区金荣楼611 | 92 |
| 98 | 中区金荣楼612 | 89 |
| 99 | 中区金荣楼613 | 81 |
| 100 | 中区金荣楼615 | 97 |
| 101 | 中区金荣楼702 | 93 |
| 102 | 中区金荣楼703 | 96 |
| 103 | 中区金荣楼705 | 93 |
| 104 | 中区金荣楼706 | 63 |
| 105 | 中区金荣楼707 | 83 |
| 106 | 中区金荣楼708 | 96 |
| 107 | 中区金荣楼709 | 63 |
| 108 | 中区金荣楼710 | 97 |
| 109 | 中区金荣楼711 | 96 |
| 110 | 中区金荣楼801 | 96 |
| 111 | 中区金荣楼802 | 63 |
| 112 | 中区金荣楼803 | 96 |
| 113 | 中区金荣楼804 | 96 |
| 114 | 中区金荣楼806 | 96 |
| 115 | 中区金荣楼梯八 | 234 |
| 116 | 中区金荣楼梯二 | 200 |
| 117 | 中区金荣楼梯六 | 234 |
| 118 | 中区金荣楼梯七 | 408 |
| 119 | 中区金荣楼梯三 | 234 |
| 120 | 中区金荣楼梯四 | 200 |
| 121 | 中区金荣楼梯五 | 200 |
| 122 | 中区金荣楼梯一 | 200 |
| 123 | 中电梯教 | 180 |
| 124 | 音乐楼102 | 100 |
| 125 | 音乐楼301 | 100 |
| 126 | 音乐楼302 | 100 |
| 127 | 中区综合实训楼401 | 80 |
| 128 | 中区综合实训楼403 | 80 |
| 129 | 中区综合实训楼404 | 80 |
| 130 | 中区综合实训楼405 | 80 |
| 131 | 中区综合实训楼406 | 80 |
| 132 | 中区综合实训楼409 | 80 |
| 133 | 中区综合实训楼410 | 80 |
| 134 | 中区综合实训楼411 | 80 |
| 135 | 中区综合实训楼412 | 80 |
| 136 | 中区综合实训楼414 | 80 |
| 137 | 中区综合实训楼415 | 80 |
| 138 | 中区综合实训楼518 | 80 |
| 139 | 中区综合实训楼520 | 80 |
| 140 | 中区综合实训楼梯二 | 180 |
| 141 | 中区综合实训楼梯三 | 180 |
| 142 | 中区综合实训楼梯四 | 180 |
| 143 | 中区综合实训楼梯一 | 180 |
| 145 | 北区教学楼102 | 101 |
| 146 | 北区教学楼103 | 134 |
| 147 | 北区教学楼201 | 101 |
| 148 | 北区教学楼202 | 101 |
| 149 | 北区教学楼203 | 134 |
| 150 | 北区教学楼301 | 101 |
| 151 | 北区教学楼302 | 101 |
| 152 | 北区教学楼303 | 134 |
| 153 | 北区教学楼401 | 66 |
| 154 | 北区教学楼402 | 66 |
| 155 | 北区教学楼403 | 66 |
| 156 | 北区教学楼404 | 66 |
| 157 | 北区教学楼405 | 66 |
| 158 | 北区实验楼503 | 78 |
| 159 | 北区实验楼505 | 82 |
| 160 | 北区实验楼511 | 79 |
| 161 | 北梯二 | 138 |
| 162 | 北梯六 | 256 |
| 163 | 北梯七 | 256 |
| 164 | 北梯三 | 138 |
| 165 | 北梯四 | 256 |
| 166 | 北梯五 | 256 |
| 167 | 北梯一 | 261 |
| 168 | 北区图书馆506 | 80 |
| 169 | 北区图书馆510 | 80 |
| 170 | 北区图书馆514 |  |
| 172 | 南区教学楼102 | 51 |
| 173 | 南区教学楼103 | 51 |
| 174 | 南区教学楼201 | 51 |
| 175 | 南区教学楼202 | 51 |
| 176 | 南区教学楼203 | 51 |
| 177 | 南区教学楼204 | 51 |
| 178 | 南区教学楼301 | 51 |
| 179 | 南区教学楼302 | 51 |
| 180 | 南区教学楼303 | 51 |
| 181 | 南区教学楼304 | 51 |
| 182 | 南区教学楼401 | 51 |
| 183 | 南区教学楼402 | 51 |
| 184 | 南区教学楼403 | 51 |
| 185 | 南区教学楼404 | 51 |
| 186 | 南区多媒体 | 120 |
| 187 | 南区体育教学楼201 | 165 |
| 188 | 南区体育教学楼202 | 165 |
| 189 | 南区体育教学楼301 | 165 |

1.4体育场馆统计表(仅大型活动时卫生保洁)

| 校区 | 楼幢名 称 | 建筑面积 (m2) | 层数 (层) | 教室间数 | 卫生间数 (间) | 楼梯数 | 电梯 (部) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中区 | 文荣体育馆 | 4128 | 1 |  | 2 | 0 |  |  |
| 北区 | 体育馆 | 3244 | 2 |  | 4 | 0 | 0 |  |
| 南区 | 体育馆 | 1803 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 体操馆 | 1095 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 散打训练馆 | 274 | 1 |  |  |  |  |  |

1.5教工宿舍统计表

| 校区 | 楼幢名 称 | 建筑面积 (m2) | 层数 (层) | 房间数 | 卫生间数 (间) | 楼梯数 | 电梯 (部) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中区 | 东西道德教授楼(36-37号) | 2780 | 5*2栋 |  |  | 2 | 0 |  |
|  | 富玛高楼(38号) | 2010 | 5 |  |  | 2 | 0 | 单身宿舍 |
|  | 二期集资(32-35号) | 5468 | 5*4栋 |  |  | 4 | 0 |  |
|  | 三期集资(50-56号) | 10182 | 6*7栋 |  |  | 7 | 0 |  |
|  | 四期集资(58-63号) | 23238 | 6*6栋 |  |  | 12 | 0 |  |
|  | 教授57号楼 | 6700 | 7 |  |  | 3 | 0 |  |
|  | 中区公寓(1-7号) | 52591 | 13*2栋+11*4栋+14 | 15 | 15 |  |
| 南区 | 宿舍8号楼 | 882 | 5 |  | 5 | 1 |  | 单身宿舍 |
|  | 4号宿舍楼 | 2800 | 7 |  |  | 2 |  |  |
|  | 5号宿舍楼 | 4200 | 7 |  |  | 3 |  |  |
|  | 7号宿舍楼 | 1200 | 6 |  |  | 1 |  |  |
| 北区 | 1#、2# | 2176+3850 | 1#5、2#6 |  |  | 4 |  |  |

1.6户外公共卫生间统计表

| 楼幢名 称 | 建筑面积(m2) | 层数(层) | 房间数 | 卫生间数(间) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中区校门口公厕 | 50 | 1 |  | 2 |
| 南区8号楼旁公厕 | 200 | 2 |  | 2 |
| 北区田径场旁公厕 | 100 | 1 |  | 2 |
| 北区梯教旁公厕 | 50 | 1 |  | 2 |

1.7户外卫生保洁范围

1.7.1中区范围为：校园内(除公园、凤达学生公寓外)所有道路、广场、绿地、田径场；校门口至学园路之间的道路；中区通往北区的天桥及道路；凤达学生公寓临中区校园道路。

1.7.2南区范围为：围墙内的所有公共道路、广场、绿地、田径场；校区东北侧树林中的廊厅及周边的卫生。

1.7.3北区范围为：围墙内的所有公共道路、广场、绿地、田径场、喷泉水池；学园学生宿舍前道路；北区1、2号教工宿舍楼通3号学生宿舍台阶及两旁树荫。

1.7.4学生宿舍楼幢内或围墙内部分的卫生保洁不包括在本项目中，楼幢外环境的卫生由中标方负责。

2、零星维修建筑物及基配套情况（包括上述卫生保洁范围的楼幢）

2.1学生宿舍统计表(仅需零星维修)

| 校区 | 楼幢名 称 | 建筑面积(m2) | 层数(层) | 房间数 | 卫生间数(间) | 楼梯数 | 电梯(部) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中区 | 三路楼(39号) | 4581 | 6 | 132 | 132 | 2 | 0 |  |
|  | 雪津楼(40号) | 4581 | 6 | 132 | 132 | 2 | 0 |  |
|  | 学生公寓(41号) | 4357 | 7 | 110 | 110 | 2 | 0 |  |
| 北区 | 3#学生社宿舍 | 9460 | 6 | 290 | 290 | 4 | 0 |  |
|  | 10、11# | 17936 | 6 | 390 | 390 | 4 | 0 |  |
|  | 学园路学生公寓 | 11835 | 6 | 251 | 251 | 8 |  |  |
| 南区 | 女生宿舍 | 2544 |  | 60 | 60 |  |  |  |
|  | 男生宿舍 | 4410 |  | 88 | 88 |  |  |  |

2.2食堂统计表(仅需零星维修)

| 校区 | 楼幢名 称 | 建筑面积(m2) | 层数(层) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中区 | 一、二、三、教工餐厅 | 3800 | 3 |
| 北区 | 第六餐厅 | 4200 | 3 |
| 北区 | 学园学生餐厅 | 600 | 1 |

2.3南区戴林芳楼，建筑面积：1472㎡，4层，楼梯数1，卫生间数3。

- 大型设备清单

| 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 柴油发电机组 | 5 | 北区实验楼一层 |
|  |  | 学园学生宿舍发电机房内 |
|  |  | 金荣楼发电机房内 |
|  |  | 学术交流中心负一层 |
|  |  | 中区教师公寓电房内 |
| 消防泵及控制柜 | 6X4 | 北区实验楼一导 |
|  |  | 学园学生宿舍消防泵房 |
|  |  | 金荣楼消防泵房 |
|  |  | 学术交流中心泵房 |
|  |  | 中区教师公寓泵房 |
|  |  | 芳名湖泵房 |
|  | 1 | 中区校门口 |
| 电梯 | 21 | 中区教师公寓、学术交流中心、科学楼、综合实训楼、北区实验楼 |
| 中央空调 | 1 | 学术交流中心 |
| 地下排污泵 | 9 | 学术交流中心 |
|  | 7 | 金荣楼 |
|  | 1 | 北区实验楼 |
|  | 11 | 中区教师公寓 |

4、饮用水水池情况表

| 分布情况及位置 | 数量（个） | 容量（T） |
| --- | --- | --- |
| 中区校门口不锈钢水池 | 1 | 180 |
| 中区57#-63#屋面生活水池 | 14 | 10 |
| 中区图书馆屋面生活水池 | 1 | 10 |
| 中区文正楼屋面生活水池 | 2 | 10 |
| 中区雄馨楼屋面生活水池 | 1 | 10 |
| 中区金荣楼屋面生活水池 | 1 | 10 |
| 中区逸夫楼屋面生活水池 | 2 | 10 |
| 南区体育场后生活水塔 | 1 | 100 |
| 北区校门口60T不锈钢水池 | 1 | 60 |
| 北区校门口100T不锈钢水池 | 1 | 100 |
| 学术交流中心负一层不锈钢水池 | 2 | 100+20 |
| 学术交流中心屋面生活水池 | 1 | 10 |

三、物业管理服务要求

1、常规服务

1.1、公共业务受理

★1.1.1设立物业服务中心，24小时服务电话，8小时/天(具体在岗时间由双方商定)前台服务，中标人应配备专门的服务人员，受理学校管理部门指 定的公共服务类业务。

1.1.2实施值班经理制度，保证夜间突发事件应急处理的及时有效性。

1.1.3与学校管理部门做好房屋及设施设备、硬质景观等交接验收、接管工作。

1.1.4校区公共资产的管理。

1.1.5楼宇值班员应维护大厅整洁、有序和安全，向访客提供关于校园情况、办公楼内部各种服务功能的咨询。

1.1.6开展移动式(手机APP或微信公众号)后勤服务平台建设，满足师生线上报修(线下服务)、线上投诉、线上评价系统、管理服务信息公开等服务需求，提供客户端的制作、管理与有效运行。

1.2、投诉处理

★1.2.1物业公司直接受理的投诉，应在一个工作日内核实情况、回复处理，特殊情况，最长不超过三个工作日。直接向有关部门的投诉，应查明事实、确认证据、分清责任后尽快如实上报书面材料，协助有关部门做好相应工作。向公安机关报案的投诉，应协助公安部门处理。涉及依法裁决的投诉，应按法律程序处理。

1.2.2投诉处理属于物业管理责任的，应向投诉者致歉并及时纠正。属于无效投诉的应做好解释工作。与投诉者无法协商解决的，应及时上报学校管理部门处理。

1.2.3受理、处置的投诉应做好记录、收集好相关材料并做好存档工作。

1.3、装修管理

协助后勤部门监督施工队是否按照学校修缮管理制度的规定开展工作，如有违反制度的行为、现象，应及时劝阻、制止，如制止无效，应及时报告后勤处处理。

1.4、节能管理

1.4.1根据学校的实际情况，配合主管部门制定节能降耗方案，实施行为节能与技术节能相结合，做好日常水电检查工作，每天需组织人员巡视校园各楼宇内水电，防止水电资源流失，做好巡视记录，每周汇总至学校管理部门。

1.4.2积极进行节水节电知识和政策的宣传，提高员工的水电节约意识，勇于纠正制止违章用水用电行为。

1.4.3了解掌握水电技术与管理基本知识，熟悉工作流程和工作安全规范。

1.4.4熟悉楼宇内水电供应网线及管道走向，建立相关档案。

1.4.5加强教室空调管理与巡查，及时关闭无人教室、无课教室的空调；根据自习学生人数向采购人提出合理开放自习教室的建议，经批准后执行。

1.4.6及时关闭教室及各楼幢公共部分无需开启的照明，关闭无人使用的水流，防止长明灯及长流水。发现其他位置中标人无法关闭的长明灯、长流水应及时报后勤处处理。

1.5、档案管理

建立物业管理档案，要求档案完整、真实，并更新及时。

1.6其它服务

1.6.1重大节日、运动会、迎新、军训、毕业典礼、重要来宾到访等重大活动及学校临时性事件的物资保障搬运和场地布置的协助、卫生保洁等工作；所产生的一切劳务开支都由中标方承担。

1.6.2失物招领等便民服务。

1.6.3其它物业公司认为可以提供的服务。

2、楼宇管理

1、教学楼管理与服务

1.1确保教学楼栋内所有资产的安全，做好防火、防盗、防破坏工作。

1.2做好教学区风扇、空调、课桌椅、电灯、插座、玻璃、门窗、窗帘、龙头、开水机、下水道等设施的检查、保修或维修工作。

1.3做好教室资产的管理工作，按要求做好课桌椅的调配工作。

1.4做好教室管理的日常档案记录。

1.5根据各类大型考试的教室安排、做好教室卫生等相关后勤服务工作(包括英语四、六级、专业等级考试等)。

1.6配合学校管理部门做好教室借用工作，确保借用教室公共财产完好无损，有损坏应及时处理或上报学校管理部门。

1.7不得擅自利用教室进行营利性活动，应及时发现并阻止第三方未经批准使用教室的情况。

1.8经学校管理部门批准后，负责桌椅的借出和收回工作。

1.9保证日常或教室借用后移动桌椅的整齐有序。

1.10确保各教室课桌椅完好、不丢失，满足教务处的排课需求，将教室外的桌椅回收放置到位。

1.11根据教室管理规定和有关文件，禁止未经教务处批准的个人或班级私自长期占用教室，一经发现应及时清除。

1.12配备专职工作人员负责协调教学楼管理的有关事务，及时处理师生的服务要求，主动接受师生的投诉等。

1.13教室需要的粉笔、黑板擦、白板笔等应及时供应和补充，满足教师上课需要，购置由采购人负责。

1.14教学楼教室、走道、楼梯、卫生间照明设备的正常运行和关启。

1.15保证教学楼内供水系统正常运作，出现故障应及时维修。

1.16负责教室钥匙管理。按冬春季、夏秋季不同作息时间表每天开关门窗，每天晚上10：00教室清场后关闭楼幢出入口大门，早晨7：00前开启各楼幢大门，防止因管理服务原因造成的教学事故及安全事故的发生。做好晚自习、节假日、寒暑期自习教室集中管理，并依据学生自习人数有计划地分区、分层开放教室并通知。

1.17日常巡视，保证屋面、天台日常处于安全管理状态。

1.18寒暑假期间根据教室管理科的审批开放教室，未给审批的教室一律不得开放。

1.19经学校有关部门批准的其他需要。

- 实验楼管理

2.1晚上清场后关闭实验大楼(科学楼、北区实验楼、电脑楼)的出入口大门，早晨7：00前开启。

- 学术交流中心管理

3.1按时开关电源和大门，杜绝“长明灯”、“长流水”。

3.2如遇有人破门入室，迅速报告保卫处及时处理。

3.3安排人员做好地下车库出入口值班（7：30-19：30），三层出入口24小时值班及楼幢巡查，做好来访人员登记工作，防止陌生人员进入办公楼。

3.4做好地下车库管理，按规定时间开关地下车库，防止外来车辆及人员进入楼内。

3.5加强巡查做好防盗抢、防火灾。

3.6按要求每日更换电梯地毯(地毯由学校提供)。

3.7根据学校安排更换安装三层出入口天桥上的红地毯(地毯由学校提供)

4、中区及北区图书馆管理

4.1配备保安实行24小时值班制(包括寒暑假、双休日及节假日)。按图书馆规定的作息时间准时开馆、闭馆。

4.2不得擅自将其他人员留宿馆内。

4.3负责图书馆大厅照明电源的开启、关闭，每天闭馆前巡视大厅安全，确保读者全部离馆。闭馆时关好门窗，不准闲杂人员逗留馆内。检查电器、电源、水龙头等开关是否关好。巡视馆内情况，杜绝隐患，防止各种偷盗、破坏活动和事故发生。

4.4不准自行车、摩托车进入大门，对搬出大门的贵重物品要盘查。发现可疑情况及时报告馆领导或校保卫处，并配合处理。

4.5负责图书馆大厅绿色植物盆景的护理。

4.6制止违反图书馆相关规定的各种不良行为，协助图书馆处理开放期间的突发事件。

5、和义楼管理

5.1安排保安做好24小时值班。

5.2按照部门管理要求做好进出人员登记，安全检查工作，禁止无关人员进入楼内。

5.3巡查公共场所消防器材、照明灯具、门窗安全、异常声音或气味等情况，夜间巡查实验室(含和义楼、土工楼、文正楼和地下药品仓库)，发现问题及时上报实践中心。

5.4保持楼内安全通道畅通，在指 定位置保存安全门钥匙，负责楼内公共场所(含卫生间)卫生清扫。

6、音乐楼管理

6.1基本情况：音乐楼拥有1间多功能厅，85间琴房，8间教室，4间道具室。琴房采用琴房管理系统刷卡进门，1间多功能厅，8间教室和4间道具室采用钥匙开门。

6.2音乐楼管理要求：

6.2.1配备专门人员负责音乐楼的管理

6.2.2按规定时间开关门：7:00-22:00(节假日当天不开门)。

6.2.3保管音乐楼琴房管理卡及备用钥匙，教室的钥匙。根据教师上课时间及《音乐学院教室审批表》进行教室的管理，不准将琴房擅自借出或挪为他用，严禁外来人员进入琴房。

6.2.4负责音乐楼的安全管理工作。能够熟练使用灭火器材。每日下班前对琴房进行例行检查，确保所有琴房已无练琴学生、确保门窗关闭、电源切断，确保无违章电器和私拉电线现象。

6.2.5做好音乐楼的清洁卫生工作，每天及时做好教室、琴房、公共区域的卫生检查和保洁。清洁范围包括：卫生间、学生琴房、教室及各楼层的楼梯、楼道、走廊等整个琴房楼的公共场地。

6.2.6做好道具、服装的管理工作。根据《音乐学院教学设备(乐器)借用申请表》借用道具并按时催还，禁止将公物带出琴房。做好各类设施、设备损坏登记并及时上报相关部门。对人为故意损坏要及时制止或做好取证工作，并上报学院。

6.2.7按要求做好中区文荣体育馆北侧馆的开关门工作。

7、教师宿舍楼管理

7.1配备持有消防资质要求的人员做好中区教师公寓消控及电梯监控的24小时值班。

7.2每日上午7:00前检查电梯运行是否正常(检查4、5号楼四部电梯下集水坑的抽水系统是否正常)。

7.3安排人员做好50号楼至63号楼及中区教师公寓的巡查工作（7：00-21：00），询问外来陌生人员，管理指导车辆停放在停车位内，对乱停放车辆的人员予以警示教育。

7.4定期进行地下排污泵的检查，发现故障及时上报后勤处维修，防止地下水、污水溢满。

7.5做好安全管理，制止占用公共通道及未经批准在屋面、天台乱搭建行为，制止户外乱拉电线行为。

8、综合实训楼管理

8.1在非上课时间段(12：00-14：00、18：00-次日7：30)安排保安做好楼宇值班巡逻，防止外来人员进入楼宇。做好防盗抢、防火灾工作。

8.2每天22：00后清场关闭大楼出入口，早上7：00前开启。

9、校园内楼宇安全防范管理

9.1国际学术交流中心、综合实训楼、和义楼、图书馆(中区、北区)、音乐楼、配备的保安人员要求：男性不超过60岁，女性不超过55岁。

9.2所有固定岗位严格执行岗位管理制度，佩戴上岗证或标志，规范着装、仪表端正、文明执勤。

9.3做好防盗抢、防火灾的工作。建立查询人、物制度，实行责任防范和责任管理，发生失窃、火患等安全问题应及时向学校保卫部门和相关单位及时报告，组织人员加强巡逻、检查；结合安全工作实际，及时向学校书面提出科学合理的物防措施。

9.4规劝、制止破坏校园公共设施、扰乱学校公共秩序、乱张贴、乱丢(倒)垃圾(广告)、打架谩骂等不文明行为，必要时合理、科学取证(留存)，并做好耐心说服教育工作。

9.5安全保卫工作应服从学校保卫管理部门的统一管理、指导、监督与检查、考评，及时完成学校保卫管理部门交办的其他工作任务。

9.6经公安部门确认凡因安全管理过失造成的失窃等责任事故，中标人应进行相应的追究(致歉)、追责与赔偿。

10、饮用水水池清洗

每半年安排人员对学校的饮用水水池进行一次清洗清毒（原则上在寒暑假期间进行）。

四、设备设施管理与维护

1、总体要求

1.1落实设备责任人制度，要求对所有设备具体管理责任落实到各个设备操作工，对设备的所有管理使用过程进行监督和跟踪，以确保设备的安全运行。

1.2安全操作规程图形化，要求将各类设备操作规程以图形或图解的形式表达于每个设备操作现场，使运行操作人员易理解，达到外行人在看了操作图例后也能操作。

1.3并建立运行记录、维修、保养记录。

1.4设备的运行和维护人员，必须经过专业培训和考核并取得相关资 质证 书，做到切实会操作、会保养、简单故障会维护方能上岗。

1.5为了保障设备安全运行，所有设备操作工要求持证上岗，在工作岗位严格按照安全操作规程作业，如《电业安全操作规程》和《电梯安全管理办法》等等。

1.6设备操作人员严格按照技术规程对所管理的设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况进行检查，发现不安全因素，及时报告，限期解决。

2、机房管理要求(包括发电机房、水泵房、空调机房、电梯机房等)

2.1机房门口醒目位置悬挂机房名 称，并张贴“机房重地，闲人免进”的告示牌。

2.2易燃易爆的设备场所，在外围入口或通道等显眼位置挂贴规范的警示牌。

2.3各系统按有利于工作和安全原则在相应的设备、管道、阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌。

2.4保持机房的整洁，严禁在机房内聚会、聊天、睡觉、喧哗等，不得有影响工作、分散注意力的行为。

2.5 外来人员不得进入配电室、水泵房等设备重地，如确因工作、学习原因需要进入，须经校水电中心批准，办理登记手续，并由值班人员陪同进入。

2.6不得随意配备各设备机房钥匙，各机房钥匙要有专人进行统一负责管理，值班人员交接班时钥匙必须一起交接。

2.7各机房员工必须按要求如实认真填写各种表格，主要设备的参数记录必须齐全、清晰明了。所有在设备房发生的行为都要有责任人员的记录，包括正常的巡视及维护工作，记录中要明确进入时间，工作内容及员工本人的签字。

2.9机房防火要求：

2.9.1严禁在各设备机房内吸烟。

2.9.2机房内不得存放易燃易爆物品或其它私人物品。

2.9.3如需在设备机房内开展动火作业时，由中标人填写机房动火作业申请表，中标单位经校管理部门同意后方可施工。施工前应清除现场的易燃物品，施工后认真检查，确无火种方可离开。

2.9.4设备管理人员应注意检查机房内的灭火设施。

2.9.5机房内的走道、出入口等要保持畅通无阻，严禁堆放物品。

2.9.6机房内的灭火器、火灾探测器、疏散标志和指示灯等消防设备器材必须保持完好。

2.9.7火灾时设备操作应按安全操作规程，并做好灭火工作。

2.9.8遇火灾时要及时报警(电话号码119)，报告后勤处和采购人，并采取相应的灭火措施。灭火后要详细记录火灾成因及灭火情况，书面上报招标单位。

2.10机房卫生要求：

2.10.1制定机房清洁卫生时间表，并对机房卫生负责。

2.10.2必须按时清洁机房地面，做到无污渍、无杂物、无粉尘。

2.10.3设备必须按时擦拭，使设备表面清洁无尘。

2.10.4必须按时清洁机房通风系统。

2.10.5机房内不得吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。

2.10.6定期抽查机房卫生清洁情况，发现卫生问题，立即整改。

2.10.7所有设备机房要保持良好的通风散热，并有防水、防鼠设施。

2.10.8定期组织卫生检查。

3、设备设施维护保养要求

由中标方和采购人配合查验，确认把完整有效的设备设施移交给中标人管理。中标方必须根据各种设备特点及维护保养规程，做好维护保养工作计划，认真做好设备设施日常维护和定期维护保养，保障设备可以正常使用，发现故障及时报后勤处维修。同时做好日常维护和定期维护保养及维修记录档案。

4、给排水设备运行维护

4.1加强楼宇内巡查，防止跑、冒、滴、漏、溢，保证设备设施完好。

4.2消防系统发电机组（北区实验楼、学园学生宿舍、金荣楼、学术交流中心、中区教师公寓各一套），每半个月启动检查保养一次，保持机组供电状况良好，可以随时启动发电。并作好记录。保养时提前报后勤处，以便接受检查。

4.3消防泵（北区实验楼、学园学生宿舍、金荣楼、学术交流中心、芳名湖、中区校门口各一套）、地下排污泵（学术交流中心、金荣楼、中区教师公寓、北区实验楼）每半个月启动检查保养一次，进行“自动、手动”操作检查，进行全面检查。保持所有按钮开关与泵体运体正常。并作好记录。保养时提前报后勤处。

4.4配备保卫处修好消防弱电部分、消控系统的日常保养，保持联动系统良好，配合保卫处做好消防应急演练工作。

4.5建立对楼内开水间、卫生间的日常检查巡视制度，

4.6保持给排水系统通畅，汛期道路无积水，车库、设备房无积水和浸泡发生；保证室内外给排水系统通畅。

4.7在汛期应派专人加强对排水沟的巡查，及时清理水沟堵塞物。

4.8设备出现故障时，应及时报告后勤处、保卫处。

4.9建立险情的应急处置制度。

5、学术交流中心空调运行维护管理

5.1空调系统的检测、维保工作由采购人负责与空调厂家等专业维保机构签订技术服务合同，委托其开展相关检测、维保等工作，中标人负责检测维保工作过程的配合、监督等事宜，承担监督责任。

5.2中标人负责日常的运行管理，中标方至少配置1名具备一定空调制冷技能的人员负责空调的日常运行管理。

5.2.1建立健全中央空调管理制度和岗位安全责任制度，落实各级责任人员。

5.2.2保持中央空调系统处于正常运作状态，及时发现问题。接收各部门、单位的维修要求，记录在案并及时通知空调维保单位尽快维修，解决完问题及时反馈。保持空调设备完好，运转正常，有记录并保存建档。

5.2.3按要求定时开、关机房空调主机(夏季温度按国家标准设置为26℃)。夏、冬两季预先通知维保单位进行冷暖切换准备工作。

5.2.4严格遵从中央空调系统维保单位工作人员的指导进行开、关机，由于物业公司工作人员开、关机不规范、不负责造成的损坏，由中标人负责赔偿。

5.2.5根据实际情况，每天开、关一至三层的中央空调的新风系统。

6、电梯维护及运行管理

6.1电梯的维保工作由采购人负责与电梯厂家专业维保机构签订技术服务合同，委托其开展相关检测、维保等工作。中标人负责检测维保工作过程的配合、监督等事宜，承担监督责任，并留存专业机构检测、维保报告。

6.2中标方负责日常的运行管理，中标方至少配置1名持有电梯安全员证的人员负责电梯的日常运行管理。

6.3电梯机房除电梯维修人员、消防人员、电梯管理人员外，任何人员不得擅自进入，电梯只能由专业人员进行维修。

6.4运行中电梯出现突然故障，值班人员、电梯安全员尽快先救援乘客，并通知电梯维修人员检修。

6.5电梯维保人员进入电梯机房维保维修应书面报告业主，应有专业人员在现场监管，同时中标人必须将人员情况、维保情况、更换配件等工作情况进行登记建档。

6.6用电梯搬运物件时，不可超重，防止造成事故，并注意不得损坏电梯。

6.7发生火警时，严禁搭乘电梯。

6.8电梯安全员须通过福建省特种设备检验研究院培训并持证上岗，培训费由物业公司自行负责。定期对电梯作例行检查，使电梯保持正常工作状态。

6.9电梯轿厢应保持整洁。

6.10 维护等任何停梯，应挂牌告示。

6.11电梯采用无人驾驶。

6.12安全设施齐全有效，电梯内求救电话保持正常工作状态。

6.13通风、照明及其它附属设施完好。

6.14监督维保单位依据维保合同做好维保工作，按照半月维保、季度维保、年度维保等的不同内容和要求协助专业维保机构进行维护保养，电梯维护保养后应达到国家各项相关规定的标准。电梯准用证、年检合格证、维修保养记录完备。

6.15监督维保单位依据维保合同做好电梯运行系统的保洁工作，保持电梯机房清洁，主机表面，地面无积灰，控制柜、主机表面无污渍，轿厢清净无明显垃圾，按钮开关正常，照明通风良好，通讯设备畅通。

6.16管理、接听电梯的应急求救电话，最快时间响应并通知维保单位，监督维保单位及时到达现场，抢修，及时排除故障；安抚被困人员。电梯维修时，至少1位电梯安全员必须全程配合、跟踪，了解电梯损坏的情况，对需要维修的配件拍照留底，电梯维修记录表必须电梯安全员本人签字。

6.17有完善的紧急和突发事件应急机制，在出现紧急突发事件时，合理指挥调度，有效的协调各相关岗位积极应对。

6.18按电梯设备管理要求，每学期组织一次组织应急演练，并做好记录保存相关资料。

7、消防设备检查

7.1按照保卫处要求每月对教师住宅楼内的消防设备巡查一次，并做好记录工作，发现丢失、损坏、过期等影响正常使用的情况应及时上报。

五、综合维修

1、综合维修范围包括学生宿舍楼(凤达学生公寓除外)、教学楼、实验楼、图书馆、办公楼等公共楼宇，第一、二、三、六餐厅、学园餐厅，教工宿舍楼公共楼道照明，校园内路灯。

1.1中标人应配备一定数量（至少四名且有电工证）的综合维修工负责日常的报修维修工作，设立24小时紧急报修电话，并在各楼宇中对外公示此号码，做到维修及时、快速，紧急维修响应不超过半小时，小型维修不过夜，专项维修不超过24小时，无法及时解决的应在解决时限前及时反馈给用户，无法解决或大范围故障应及时通知学校管理部门，由学校管理部门根据实际制定计划后由中标人具体实施或另行组织维修。为防止“不报、不修”，每学期须两次普查维修，保存工作记录，学校管理部门将不定期抽查。建立高效的报修维修工作体系。

1.2制定年度维修养护计划和月度安排，负责对所有设备设施进行日常管理、养护和维修，建立档案，保存完整的检修记录和保养记录。

1.3每天一次巡检(不含学生宿舍、实验室、办公室内部)，确保各各楼宇的水、电、通讯设施的正常运转，确保公共环境和各楼宇的照明灯具的完好。如有故障或缺损，应及时维修或更换(不属中标人维护责任范围的应及时向学校管理部门反馈)，确保各种设备设施正常运行，灯具整洁明亮。

1.4接到报修电话和报修信息要有记录，留下联系电话，维修后要有信息反馈并经报修人或负责人、授权人签字确认。

1.5维修及时，质量可靠。设备维修需做好报修、修复检查验收的登记备案工作。要求做到：各楼宇/公寓玻璃无破碎，五金配件完好；门/窗开闭灵活、密封性好、无异常响声，门把、窗把齐整；卫生间洁具、冲水阀保持完好、正常使用；水龙头及便池出水正常、不漏水，地漏畅通、不堵塞；各种给排水管道畅通与安全使用，发现损坏应及时修复。

1.6零星保障维修（保修期外）：除了批量性与专项性维修项目外，维修材料费每项(处）200元以下的，由中标方统一负责，中标方须保证维修材料质量可靠（原则上按原品 牌规格更换，若需更换品 牌的需经后勤处同意）、备足备齐，留有余量，以备不时之需。

2、零星维修范围【单项（台、件）维修材料金额在200元以下的零星维修及新增的零星安排】：

2.1家具类：主要指加固、电焊、合页、锁扣、拉柄等小维修；

2.2水电类：

2.2.1维修范围划分。供电：从进入楼栋的总配电柜的总开关开始至供电终端的所有配电设备设施；供水：从进入楼栋的总阀门开始至供水末端的所有管道阀门及用水设备设施。

2.2.2维修具体内容：水龙头、延时冲水阀、蹲便器、热水器的部件、混水阀、三角阀、闸阀、淋浴软管、淋浴喷头、水池下水管（头）、给水管及清防管道、照明灯具、按扭开关、插座、空气开关/漏保开关、镇流器、吊扇、电扇调速器、时控器、水电计量设备、路灯灯泡、灯头等的更换、维修，电气线路及二次配电系统的维护；

2.2.3新增安装具体内容（每个月新增安装超过20次则由采购人负责）：水龙头、延时冲水阀、蹲便器、热水器的部件、混水阀、三角阀、闸阀、淋浴软管、淋浴喷头、水池下水管（头）、给水管及清防管道、照明灯具、按扭开关、插座、空气开关/漏保开关、镇流器、吊扇、排气扇、电扇调速器、时控器、水电计量设备、路灯灯泡、灯头及电气线路安装；

2.2.4中标方应根据采购人需求对区域内旧有线路、管路，水电设备的拆除工作。每个月内如拆除超过20个（次）则由采购人负责。

2.3五金类：门锁、抽屉和橱柜等锁扣、窗户锁扣/窗把、门把、门插销、合页、课桌椅的螺丝螺帽、升降黑板的钢丝绳索等的更换、维修；

2.4门窗类：铁门、铝合金门窗的维修；

2.5玻璃类：门、窗、气窗玻璃的更换；

2.6其他类：公寓门反锁、楼宇内下水道/排水管支干的疏通、漏水修复等。

2.6负责物业标志、公共设施、场地标志的管护。

2.7公共设施（报栏、道路路灯）的照明、供水设备、开水机维修。

六、卫生清洁服务

1、日常清洁综合要求

1.1清洁区域：办公楼、教学楼、实验楼、教工宿舍楼、图书馆、广场、道路、芳名湖等公共区域，包括：水沟、门厅、楼道、楼梯、电梯厢房、走廊、屋面、天台、卫生间、茶水间（含开水机）、阅览室等所有区域。（食堂范围室内卫生清洁由食堂经营者负责，学生宿舍楼楼室内或围墙内卫生清洁由学生处负责，不含在本次服务范围内）

1.2日常保洁器具、耗材由中标人负责，包括且不仅限于：清洁卫生用工具（扫帚、拖把、畚箕、抹布等）；纸篓（办公室内、卫生间）、垃圾袋；保洁清洁材料（洁厕灵、肥皂粉、消毒液、洗洁精等）；公共场所用垃圾箱、垃圾桶、楼道用垃圾桶第一年的第一次由采购人配置（合同期满后按原数量移交还采购人），中标方负责管理维护、如有破损及时更换，费用由中标方负责。

1.3及时清除水沟及硬化区域内的杂草。

2、校区公共道路、广场、绿地卫生清洁标准要求

2.1道路、广场：每日8：00和14:00前各完成一次全面清洁工作，重大活动期间实施冲洗。遇台风、暴雨时及时组织保洁人员共同清扫。做到干净整洁，无明显垃圾、杂物、积水、泥沙，下水道口保持畅通。

2.2地下停车场：每日清扫一次。做到干净整洁、无明显垃圾、杂物。

2.3绿地：每日清扫卫生二次，做到无明显垃圾、杂物、落叶、掉落的枯枝（绿化修剪的除外）。

2.4芳名湖水面、北区喷泉水面定期清理，做到水面无漂浮物，周边及时清扫，做到无明显垃圾。

2.5北区1号楼通3号楼石阶旁树荫下定期清扫，做到无明显垃圾。

2.6南区廊亭及周边树荫下每天清扫，做到干净整洁、无明显垃圾、杂物。

3、户外设备设施清洁标准要求：

3.1垃圾桶每日保洁一次。要求外表面完好干净、无明显污迹、无异味。

3.2玻璃设施每日巡查保洁一次。要求干净、明亮，无污迹、无明显灰尘、无乱张贴。

3.3指示标志每周保洁一次。要求干净、无灰尘、无污迹。

3.4宣传栏、橱窗(非广告)每日巡查保洁一次。要求边框干净整洁，玻璃明亮，无明显灰尘、无污迹、无张贴。

3.5灯杆每周保洁一次。要求干净、无污迹、无乱张贴。

3.6草坪灯、景观灯每周巡查保洁一次。要求干净、无积尘、无污迹。

3.7休闲设施每日巡查保洁一次。要求干净整洁，无积尘、无污迹。

3.8雕塑每周保洁一次，要求干净、无积尘、无污迹。

3.9排污管道：每日巡查一次，做到无粪便堵塞或满溢现象，保证出入口畅通，污水不溢出地面。

4、各楼宇(教学楼、办公楼、实验楼、图书馆)公共区域及设施设备卫生清洁标准要求

4.1各楼宇公共区域要求每日7：30和13:30前各完成一次全面清洁工作。清洁工作要保证地面、台阶无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘。墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蛛网。公共设施表面(如宣传窗、垃圾桶、装饰柱、灭火箱、植物花盆等)无积尘、无污渍、无手印、光亮。办公室外门和玻璃隔墙、防盗门、走廊灯具、开关、栏杆、扶手、花岗岩墙面、窗台板等无积灰、无污垢、无水迹、无蜘蛛网。

4.2电梯每日保洁一次。做到电梯轿厢内地面干净、无积尘、无污渍、无垃圾杂物。不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、无张贴物。灯具、指示板明亮。门槽内无垃圾杂物。按日更换学术交流中心电梯地毯(地毯由学校提供)。

4.3屋顶天台每日保洁一次，做到干净整洁，无明显垃圾、杂物，无积水、无泥沙，排水沟管口畅通。

4.4地下室每日保洁一次，做到干净整洁，无明显垃圾、杂物、无积水。

4.5公共卫生间每日7：45和13:45前各完成全面清洁一次。要求作业前，门口放置“工作进行中”的黄色告示牌。作业时，开窗通风，先擦门窗，室内由上至下，从里到外逐一保洁和收集垃圾。离开前检查卫生设施是否完好，有问题需及时报修。做到室内无异味、臭味，无烟头、无纸屑、无污渍，无蜘蛛网、无积水、无湿滑现象、无乱张贴现象。地漏盖板清洁完好，无垃圾堵塞现象。卫生设施表面清洁卫生、无污迹黄斑、烟头、纸屑，保持畅通。废纸篓干净、及时更换垃圾袋。墙面、隔板、器具表面无涂鸦和乱张贴。保洁工具、用品统一放在指 定地点。

4.6开水间(机)每日全面清洁二次。做到供水设备表面清洁、无污渍。地漏排水通畅，无积水、无垃圾堵塞现象。地面无污渍，无积水、无湿滑现象。垃圾筐及时清洁。

4.7清洁区域内无乱写、乱画、乱张贴，发现商业广告时第一时间清除。

4.8大楼内外管道、沟渠24小时保证畅通。

4.9各楼宇内或外环境人流量多的地方必须要放置垃圾桶，及时清理垃圾桶。

5、教室室内卫生清洁标准

5.1教室(室内)每天至少清洁2次，每天上午上课之前需完成第一次清洁，下午上课之前完成第二次清洁，垃圾日产日清。保证教室地面、门、窗户、讲台、黑板(槽)、课桌椅、抽屉、设备设施、窗帘整洁，每周至少应安排1次专项清洁整理工作(包括擦桌椅、空调机柜，拖地板等)，日光灯、电风扇每季度至少安排1次清洁工作。

5.2综合实训楼的画室每周至少定期清扫一次。

5.3每间教室配备一个纸缕。

6、教工宿舍区卫生清洁标准

6.1教工宿舍楼公共楼道、走廊、水沟及公共广场绿地每日保洁一次，做到干净整洁，无乱张贴，无垃圾、杂物、积水。栏杆、扶手、走廊(楼梯)墙壁天花板每月擦洗一次，做到无蜘蛛网、无明显污渍。

6.2清除楼梯上堆放的杂物，保持楼道畅通。

6.3及时清理各楼幢前垃圾桶内的垃圾，防止垃圾满溢、发臭。

6.4电梯每日保洁一次。做到电梯轿厢内地面干净、无积尘、无污渍、无垃圾杂物。不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、无张贴物。灯具、指示板明亮。门槽内无垃圾杂物。

7、图书馆室内卫生清洁标准要求

7.1负责图书馆公共区域(走廊、楼梯、自习室)的卫生保洁工作，包括门窗、过道墙面及垃圾箱的清理等。

7.2负责图书馆所有洗手间清洁工作，保持洗手间无异味。

7.3负责图书馆开水机及开水房环境卫生。

7.4负责图书馆建筑周围的卫生清理。

7.5保洁具体要求

7.5.1图书馆各楼层地面卫生打扫。走廊桌椅每天擦1次，走廊、楼梯每天拖1次。公共书架每周擦1次。电梯间、楼梯间每天打扫，每周至少拖3次。底层出入口台阶走道每天打扫1次，门厅地面每天拖1次。卫生间随时保持清洁。窗户玻璃经常性保洁。图书馆周边环境经常性保洁。自习室每晚10点后，必须清理桌面，打扫地板，每周至少拖地板2次，并且有看到破损的椅子，必须搬到指 定地点，以便维修。

7.5.2保洁时间：早晨7:30-11:30，下午14:00-17:00，晚上18:00-22:00。。

7.5.3清洁工作要做到墙面无黑印、无积灰、无污渍、无蛛网。地面无积灰、无垃圾杂物。高2米以下门窗玻璃明亮，窗台无积灰、无污渍。桌面清洁、桌椅摆放整齐。窗帘整洁并挂放整齐。垃圾桶内垃圾清理干净(白天中午再清除一次)，外表面干净无污迹。

7.6捡拾物品需及时上交图书馆工作人员做失物招领，不私自处理。

7.7及时发现水电设备设施故障，及时进行维修或上报图书馆办公室。

8、户外公共卫生间卫生清洁标准要求

8.1公共卫生间每日8：00和14:00前各完成全面清洁一次。要求作业前，门口放置“工作进行中”的黄色告示牌。

8.2小便池无积存尿液、无尿碱、无水锈，大便池无积存粪便，上下水通畅；地面无污垢、无积水、无烟头、无纸屑等杂物；卫生纸不乱扔；墙面顶棚、灯具完好干净，无尘土、无蜘蛛网，墙壁无乱写、乱画、乱贴；门窗、玻璃干净；室内无明显异昧；清洁工具定点悬挂放置、整齐、统一；墙面、瓷砖面、隔墙(含轻隔)、墙裙清洁干净，无污迹；洗手池、拖把池、冲水水箱等清洁、无污迹、污物；无乱搭放工具、物品，通排水正常、无积水；整容镜镜面明亮。

9、外墙保洁标准要求

9.1墙面无乱张贴乱画现象，无张贴物(包括通知、海报、广告等)，不能擅自悬挂条幅，保持干净整洁，根据职能部门通知时限，及时清除过期各种活动宣传标语及杂物。

9.2清除生长在楼体外部及外檐、天台的树木、杂草。

10、其他要求

10.1在规定时间内完成卫生保洁外，应按照人员进行巡回保洁，清洁突发卫生状况。

10.2配合学校做好垃圾分类推广及实施工作。

11、校区消杀工作标准要求

11.1根据学校要求完成临时增加的校园内消杀工作（消杀药品由学校提供，注：学校的日常定期消杀由学校委托专业公司负责）。

11.2掌握辖区范围内的蛇害、鼠害、蚊蝇、白蚁情况，根据危害情况投放相关药物防治，消杀人员必须严格按照投放药物注意事项要求进行操作，对每次投放药物情况，应认真记录在《消杀药物投放情况记录表》上，投放地设置警示标志，注意人员、环境安全。

11.3对校区环境进行消杀工作时，应提前书面告示，用喷洒设备将配制好的溶液适度喷洒，同时做好防护措施，应在顺风处喷洒，同时减少与行人的直接接触，选择行人稀少的时间作业。

12、校区内所有生活垃圾清理标准要求

12.1中标人负责完成生活垃圾的收集、整理、集中存放及垃圾外运服务等工作，垃圾外运要求做到日产日清，所需费用及与有关部门的协调工作由中标方负责。

12.2学校现使用吊臂式垃圾车运输垃圾，校内设14个垃圾收集点（直接使用垃圾车的车斗），所需要的垃圾清运车及车斗（至少要求19只）由中标人提供。中标人若有更为科学便宜的清运方案，经采购人同意后可以进行方案调整，所需费用由中标人承担。

12.3室外垃圾桶（果皮箱）每日清理二次，做到无满溢、散落现象。室内日产垃圾包装后定点集中堆放，定时清运，保持周边环境整洁、无散落现象。

12.4垃圾收集点每日清扫保洁一次。清运后地面冲洗干净，要求环境整洁，无积压、无散落和乱堆放垃圾、无污水、无臭味。

12.5垃圾清运包括凤达学生公寓产生的生活垃圾，所有餐厅(含第四餐厅、第五餐厅、凤凰餐厅)产生的餐厨垃圾，中区公园清扫的垃圾。垃圾由相关部门人员运送至垃圾收集点。

12.6日常巡查中发现废弃物及时妥善处置，做到无卫生死角。

七、付款方式：

按月分期付款。

1、实行绩效考核制进行付款：根据考核情况，按照不同等级进行付款，中标人每月5日前提供上月服务费的正式税务发票，采购人在次月十号(遇法定公休节假日顺延)前以转帐方式按月结算支付前一月度服务经费。

2、发放等级：

(1)考核得分≥85分，全额拨付当月实际服务经费；但中标人存在未完成任务部分，采购人仍可扣除为完成该任务需支出的费用。

(2)75分≤考核得分＜85分的，扣除当月实际服务经费的5%，拨付当月实际服务经费的95%；

(3)65分≤考核得分＜75分的，扣除当月实际服务经费的10%，拨付当月实际服务经费的90%；

(4)考核得分＜65分的，扣除当月实际服务经费的20%，拨付当月实际服务经费的80%，并解除合同。

3、乙方第一个月的服务经费作为考核保证金，根据考核情况处罚后于次月十号前核付乙方，经费采用“先服务后付费”的方式。

附：考核表

| 物业管理服务工作考核表 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 得分(扣分)标准 | 考核得分 |
| 1 | 制度管理 (5分) | ①订相关管理工作实施方案与计划，好的2分，较好的1.5分，一般的1分。(2分) |  |
|  |  | ②聘用符合上岗条件的保洁员、维修工，项目管理需配备管理员(主管)的，未按规定配备的不得分。(2分) |  |
|  |  | ③给水维护人员需提供健康检查合格证明。缺1人不得分。(1分) |  |
| 2 | 楼宇管理(20分) | ① 楼宇值班时间脱岗15分钟扣0.5分；缺岗一人次扣1分。(3分) |  |
|  |  | ② 值班记录缺的扣3分，不完整的酌情扣1--2分。(3分) |  |
|  |  | ③严格按照作息时间，按时开、关楼宇大门及教室门，分值为5分，履行职责不到位的一次扣1分，造成严重后果酌情扣分。(5分) |  |
|  |  | ④ 楼宇值班未对进出楼宇外来人员、物品进行登记和检查的扣1分/次，造成责任事故酌情扣分。(3分) |  |
|  |  | ⑤严格做好楼宇、教室等公共部分资产的保管与巡查，杜绝、禁止资产未经审批外流出楼宇、教室，未履行的发现一次扣1分，造成严重后果酌情扣分。(3分) |  |
|  |  | ⑥按要求做好消防设备、地下排污泵、发电机组的维保，做好电梯的日常检查，未履行的发现一次扣1分，造成严重后果酌情扣分。(3分) |  |
| 3 | 零星维修及节能管理 (35分) | ①按既定合同做好课桌椅螺丝螺帽、黑板、门抽屉锁、窗扣、窗帘钩等日常维修工作；报修途径便捷有效、服务响应快速；维修满意度高、效果好，零投诉；维修单子留档备查(按校区、按时间序)，与管理部门密切配合解决好疑难问题。履职不到位一项扣2分。(8分) |  |
|  |  | ②在管理部门的指导下，做好教室、楼宇的节能工作，未履行职责的一次扣1分，造成严重后果的扣5分。(5分) |  |
|  |  | ③每天及时、高效地接受和处理师生的报修，做好零星维修服务。当天21点前报修当天完成(特殊情况，应征得相应师生理解的情况下尽快完成)，未及时完成一次扣1分，造成重大损失的不得分(并追究相应责任)。(5分) |  |
|  |  | ④事关学生日常生活急切需求的用水、用电管理，维修及时、响应快速、学生满意度高；做到“水电维修不过夜”，履行职责到位的得6分；履行职责不到位的一次扣1分，扣完为止。(6分) |  |
|  |  | ⑤每日巡查水电设备及其它核心设备(含给排水管道)，确保公共设备设施完善、运转正常，所有工作应做好记录，未做好记录和问题发现、反馈不及时的一次扣1分。分值为3分，扣完为止。 |  |
|  |  | ⑥结合日常维修做好楼宇夜间照明体系的维护工作(含大门、道路、草坪、架空层、楼梯、走廊、过道等照明体系)。每次不到位扣0.5分，分值为2分，扣完为止。 |  |
|  |  | ⑦ 按约定完成新增零星安装任务，未完成的每次扣1分，分值6分。 |  |
| 4 | 卫生保洁 (35分) | ①校园公共环境(含公共道路、广场、绿地、楼宇周边等)日常保洁应落实到位，每日8：00、14：00前各完成一次全面保洁，期间安排人员巡扫，确保公共环境整洁美观。履责不到位者，每个点位扣1分。(8分) |  |
|  |  | ②教室、楼宇公共环境(含道路、走廊、楼梯、天井、天台、露台、公共卫生间含蹲坑与便器清洁等)日常保洁应落实到位，或拖或扫，每日上下午上课前15分钟各完成一次全面保洁，期间安排人员巡扫一次，主体保洁任务应完成，确保环境整洁美观。履责不到位者，每个点位扣1分。垃圾清运及时，做到日产日清，责任不到位每次扣1分。(14分) |  |
|  |  | ③做好楼宇、环境公共部位乱张贴的治理与清洁，确保环境整洁,履责不到位的酌情扣分。(5分) |  |
|  |  | ④校区消杀工作按要求完成的，未履责的扣3分，履责不到位的酌情扣分。(3分) |  |
|  |  | ⑤校园、楼宇雨、污管网排查、疏通及时，造成严重后果酌情扣分。(5分) |  |
| 5 | 其它(5分) | ①未能完成主管部门交办的与物业相关任务的每次扣2分。分值为2分。 |  |
|  |  | ②被学生、学生家长、老师或相关部门投诉，情况属实的酌情扣1--2分。分值为2分。 |  |
| 6 |  | 采购人在考核中发现中标人未完成本标书要求的工作，中标人又不在采购人规定时限内整改的，每拖延一日扣2分，本项目分值不封顶。 |  |
| 合计100分 |  |  |

合同包二：绿化养护服务

一、目标要求

★1.本次采购为莆田学院位于城厢区三个校区的绿化养护管理服务项目。

★2.人员配备要求：绿化养护的人员要求不低于15人，常驻人员不低于5人。

3.报价要求：

1）.投标人必须对招标项目的所有内容进行投标响应，列出物业管理收费相关标准及依据，根据相应的聘用人员总数计算出每月、每年总费。

2）.承包期限内的所有费用，投标人必须对报价构成进行说明，既必须详细列明员工工资、各种社会保险费、节假日加班费、福利费、教育费、夜间伙食补贴、交通费、办公费、通信费、清洁材料费、不可预见费、管理酬金、税收等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。

4.合法合规经营、风险与安全等责任认定：

1）.中标人（物业公司）须严格按照国家和莆田市政府规定，依法足额为员工缴纳社会保险和住房公积金，员工各种社会保险必须在莆田市交纳。

2）.中标人（物业公司）自行负责其招聘员工的一切工资及福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责，中标人应遵守国家有关的法律、法规及行为准则。

3）.全部工作人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按照国家有关法律、法规要求的标准由中标人支付给员工加班费。

4）.中标人在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

5.服务期限：本项目拟采购服务期限为24个月，合同实行一年一签的形式。采购人将根据对本次中标单位在本年度履约服务整体情况进行考评，确定下个年度本项目管理服务单位的选择方式和服务单位，确定是否续签合同。若中标人达不到本标书的约定考核要求，采购人有权终止合同。

二、服务范围

★本项目绿化面积约为240000㎡，养护内容为三区校园内所有的植物，包括但不限于下列表格所列范围内的植物。本项目采取一次性包干采购，若下列区域实际面积、树木名 称、数量与招标文件不一致的，按实际面积、树木、数量进行绿化养护，所需费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付，请各投标供应 商自行现场勘察核算投标成本。

| 校园绿化养护清单 |
| --- |
| 序号 | 地点名 称 | 草坪(m2) | 树木 | 绿篱(米) | 树球 | 绿化 |
|  |  |  | 名 称 | 数量(棵) |  | 名 称 | 数量(个) | 状况 |
| 1 | 北区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 北区1号楼、2号楼 | 1000 | 大榕树 | 3 | 50 | 扶桑球 | 25 | 乔、灌木+草坪 |
| 3 |  |  | 白玉兰 | 4 |  | 桂花 | 20 | 乔、灌木+草坪 |
| 4 |  |  | 木棉 | 5 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 5 | 120级台阶及3号楼内及四周（石坡上杂草清除） | 800 | 桂花 | 9 | 708 | 黄金球 | 44 | 乔、灌木+草坪 |
| 6 |  |  | 松柏 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 7 |  |  | 鱼尾葵 | 13 |  | 铁树 | 10 | 乔、灌木+草坪 |
| 8 |  |  | 松树 | 13 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 9 |  |  | 白玉兰 | 1 |  | 黄金球 | 10 | 乔、灌木+草坪 |
| 10 |  |  | 散尾葵 | 6 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 11 | 北区体育馆周边 | 180 | 南洋杉 | 10 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 12 |  |  | 白玉兰 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 13 |  |  | 荔枝 | 7 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 14 |  |  | 芒果 | 11 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 15 | 北区田径场四周 |  | 芒果 | 25 | 34 |  |  | 乔+灌木 |
| 16 |  |  | 白玉兰 | 5 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 17 |  |  | 松树 | 11 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 18 |  |  | 南洋杉 | 8 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 19 | 北区实验楼、图书馆、教学楼、六餐周边 | 800 | 大叶椰子 | 13 | 553 | 黄金球 | 16 | 乔、灌木+草坪 |
| 20 |  | 2650 | 美丽尖葵 | 40 | 200 |  | 11 | 乔、灌木+草坪 |
| 21 |  |  | 天竺桂 | 29 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 22 |  |  | 芒果 | 18 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 23 |  |  | 南洋杉 | 10 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 24 |  |  | 橡皮树 | 25 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 25 |  |  | 龙眼树 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 26 |  |  | 白玉兰 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 27 | 学生公寓内(10#、11#) | 3270 | 龙眼树 | 12 |  | 松树球 | 3 | 乔、灌木+草坪 |
| 28 |  |  | 松树 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 29 |  |  | 天竺桂 | 5 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 30 |  |  | 金宝树 | 5 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 31 |  |  | 大叶椰子 | 2 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 32 | 中区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 中区校门外（至学园路） | 300(地被) | 高山榕 | 16 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 34 |  |  | 芒果 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 35 |  |  | 天竺桂 | 7 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 36 |  |  | 紫荆 | 12 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 37 |  |  | 盆架子 | 8 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 38 |  |  | 美丽大树 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 39 | 秀如楼、中印楼四周 | 920 | 芒果 | 23 | 120 | 黄金球 | 6 | 乔、灌木+草坪 |
| 40 |  |  | 天竺桂 | 12 |  | 竹丛 | 2 | 乔、灌木+草坪 |
| 41 |  |  | 假槟榔 | 12 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 42 |  |  | 南洋杉 | 18 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 43 |  |  | 罗汉松 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 44 | 李文正教学楼周围 | 930 | 高山榕 | 13 | 133 | 黄金叶球 | 4 | 乔、灌木+草坪 |
| 45 |  |  | 芒果 | 44 |  | 竹丛 | 2 | 乔、灌木+草坪 |
| 46 |  |  | 天竺桂 | 11 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 47 |  |  | 木棉 | 10 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 48 |  |  | 塔柏 | 56 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 49 |  |  | 碧桃 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 50 |  |  | 龙眼 | 10 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 51 |  |  | 玉兰 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 52 |  |  | 广玉兰 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 53 |  |  | 白玉兰 | 6 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 54 | 院系办公楼四周 | 1000 | 刺桐 | 8 | 花池60 |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 55 |  | 地被500 | 天竺桂 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 56 |  |  | 橄榔 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 57 |  |  | 松树 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 58 |  |  | 小叶榄仁 | 8 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 59 |  |  | 凤凰木 | 2 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 60 |  |  | 芒果 | 56 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 61 |  |  | 高山榕 | 11 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 62 | 田径场东西主干道 |  | 高山榕 | 67 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 63 |  |  | 芒果 | 31 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 64 |  |  | 松树 | 2 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 65 | 金荣楼内、外 | 1350 | 垂叶榕 | 10 |  | 铁树 | 13 | 乔、灌木+草坪 |
| 66 |  | 地被200 |  |  |  | 含笑 | 15 | 乔、灌木+草坪 |
| 67 |  |  |  |  |  | 山丹 | 15 | 乔、灌木+草坪 |
| 68 |  |  |  |  |  | 盆景 | 40 |  |
| 69 | 学术交流中心 | 200 |  |  | 60 | 盆景 | 30 |  |
| 70 | 文荣体育馆内 |  |  |  |  | 盆景 | 7 |  |
| 71 | 金荣楼西南侧花坛 |  |  |  | 300㎡ |  |  | 灌木 |
| 72 | 综合实训楼东侧挡堵墙 | 300 | 紫叶李 | 15 |  |  |  | 灌木 |
| 73 |  |  | 桂花 | 2 |  |  |  | 灌木 |
| 74 |  |  | 香蕉 | 3丛 |  |  |  | 灌木 |
| 75 |  |  | 三角梅 | 90 |  |  |  | 灌木 |
| 76 | 综合实训楼北面 |  |  |  |  | 金宝树 | 18 |  |
| 77 |  |  |  | 花池20米 |  |  |  |  |
| 78 | 综合实训楼南及道路 | 4580 | 美人树 | 229 | 315 | 紫叶李 | 50 | 乔、灌木+草坪 |
| 79 | 金荣楼东北侧至东园路绿化地 | 8400 | 小叶榕、柴草、风铃木、红千层等 | 160 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 80 | 金荣楼东侧篮球场 | 800 | 重阳木 | 20 | 50 | 红花继木 | 78 | 乔、灌木+草坪 |
| 81 |  |  | 樟树 | 4 |  | 三角梅 | 26 | 乔、灌木+草坪 |
| 82 |  |  | 桃花木 | 5 |  | 刺桐 | 10 | 乔、灌木+草坪 |
| 83 |  |  | 柿子树 | 1 |  | 茶花 | 14 | 乔、灌木+草坪 |
| 84 |  |  |  |  |  | 锥形榕 | 6 | 乔、灌木+草坪 |
| 85 |  |  |  |  |  | 小叶紫薇 | 8 | 乔、灌木+草坪 |
| 86 | 雪津楼前后 | 260 | 樟树 | 13 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 87 |  |  | 龙眼 | 8 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 88 | 三路楼前后 | 1000+地被300 | 樟树 | 1 | 25 |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 89 |  |  | 榕树 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 90 |  |  | 龙眼 | 18 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 91 |  |  | 天竺桂 | 2 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 92 | 学生公寓前后 | 地被500 | 垂叶榕 | 6 | 60 |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 93 |  |  | 散尾葵 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 94 |  |  | 美人树 | 10 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 95 | 富玛高楼前后 | 300 | 塔柏 | 17 | 64 |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 96 |  |  | 龙眼 | 8 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 97 | 一餐厅前、后 |  | 龙眼 | 4 |  |  |  | 乔木 |
| 98 |  |  | 芒果 | 8 |  |  |  | 乔木 |
| 99 |  |  | 白玉兰 | 6 |  |  |  | 乔木 |
| 100 | 东、西道德楼周边 | 花池200 | 塔柏 | 20 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 101 |  |  | 龙眼 | 7 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 102 |  |  | 大叶榕树 | 1 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 103 |  |  | 南洋杉 | 6 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 104 |  |  | 芒果 | 3 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 105 | 四十套周边及至学术中心 | 8000 | 塔柏 | 15 |  | 桂花 | 20 | 乔、灌木+草坪 |
| 106 |  |  | 白玉兰 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 107 |  |  | 南洋杉 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 108 |  |  | 松树 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 109 |  |  | 龙眼 | 2 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 110 |  |  | 芒果 | 5 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 111 |  |  | 天竺桂 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 112 | 中区教师公寓 | 3500 | 盆架子 | 50 | 895 | 黄金榕 | 36 | 乔、灌木+草坪 |
| 113 |  |  | 樟树 | 22 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 114 |  |  | 白玉兰 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 115 |  |  | 椰子 | 6 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 116 | 4号配电房前 | 1620 | 红千层 | 6 |  |  |  | 乔木+草坪 |
| 117 |  |  | 大樟树 | 2 |  |  |  | 乔木+草坪 |
| 118 |  |  | 红豆杉 | 20 |  |  |  | 乔木+草坪 |
| 119 | 八十四套周边 | 5970 | 大叶紫薇 | 7 | 560 |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 120 |  |  | 大榕树 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 121 |  |  | 菠萝蜜 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 122 |  |  | 南洋杉 | 6 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 123 |  |  | 塔柏 | 26 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 124 |  |  | 松树 | 3 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 125 |  |  | 黄花槐 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 126 |  |  | 芒果 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 127 |  |  | 橡皮树 | 9 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 128 |  |  | 假槟榔 | 16 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 129 | 电脑楼周边 | 地被100 | 芒果树 | 7 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 130 |  |  | 白玉兰 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 131 |  |  | 塔柏 | 18 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 132 |  |  | 南洋杉、松树（1） | 5 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 133 | 芳名湖周边 | 地被300 | 盆架子 | 13 | 203 | 竹丛 | 1 | 乔、灌木+草坪 |
| 134 |  |  | 芒果 | 32 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 135 |  |  | 高山榕 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 136 |  |  | 石榴 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 137 |  |  | 散尾葵 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 138 | 雄馨楼周边 | 2250 | 刺桐 | 19 | 66 | 竹丛 | 1 | 乔、灌木+草坪 |
| 139 |  |  | 南洋杉 | 8 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 140 |  |  | 樟树 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 141 |  |  | 塔柏 | 5 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 142 |  |  | 红千层 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 143 |  |  | 杂树 | 8 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 144 | 和义楼周边 | 1500 | 刺桐 | 7 | 80 |  | 30 | 乔、灌木+草坪 |
| 145 |  |  | 樟树 | 2 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 146 |  |  | 芒果 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 147 | 图书馆周边 | 1200 | 南洋杉 | 6 | 10 |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 148 |  |  | 盆架子 | 5 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 149 |  |  | 天竺桂 | 2 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 150 |  |  | 垂叶榕 | 5 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 151 | 文荣体育馆至音乐楼 | 3230 | 散尾葵 | 10 | 242 | 大黄金榕球 | 21 | 乔、灌木+草坪 |
| 152 |  | 地被200 | 松柏 | 15 |  | 龙柏 | 4 | 乔、灌木+草坪 |
| 153 |  |  | 天竺桂 | 16 |  | 塔柏 | 7 | 乔、灌木+草坪 |
| 154 |  |  | 华棕 | 34 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 155 |  |  | 海南葡萄 | 12 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 156 |  |  | 盆架子 | 13 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 157 | 科学楼周边 | 670 | 华棕 | 8 | 140 | 塔柏 | 15 | 乔、灌木+草坪 |
| 158 |  |  | 南洋杉 | 7 |  | 其他 | 36 | 乔、灌木+草坪 |
| 159 |  |  | 大王椰子 | 6 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 160 |  |  | 刺桐 | 29 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 161 | 文荣体育馆西侧主干道 | 2800 | 美人树 | 105 |  |  |  | 乔木+草坪 |
| 162 | 公园入口东北侧 |  | 小叶紫薇 | 89 |  |  |  | 乔木 |
| 163 | 公园山地野花组合 | 6000 |  |  |  |  |  | 地被 |
| 164 | 公园 | 1000 | 盆架子 | 69 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 165 |  | 玫瑰园1000 | 樱花 | 60 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 166 |  |  | 红叶梨 | 30 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 167 |  |  | 洋紫荆 | 85 |  |  |  | 乔木 |
| 168 |  |  | 台湾栾树 | 85 |  |  |  | 乔木 |
| 169 |  |  | 红豆杉 | 50 |  |  |  | 灌木 |
| 170 | 南区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 7号楼、8号楼周边 | 260(麦冬) | 樟树 | 1 | 400 | 竹 | 2 | 乔、灌木+地被 |
| 172 |  |  | 松柏 | 5 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 173 |  |  | 松树 | 2 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 174 |  |  | 芒果 | 12 |  |  |  | 乔、灌木+地被 |
| 175 | 第五餐厅前后 |  | 芒果 | 5 | 400 | 红花继木 | 4 | 乔+灌木 |
| 176 |  |  | 大叶槐 | 3 |  | 铁树 | 4 | 乔+灌木 |
| 177 |  |  | 大榕树 | 1 |  | 散尾葵 | 5 | 乔+灌木 |
| 178 |  |  | 龙眼 | 17 |  | 鱼尾葵 | 3 | 乔+灌木 |
| 179 |  |  | 天竺桂 | 4 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 180 | 学生宿舍楼 | 2350 | 芒果 | 7 | 139 | 造型榕 | 5 | 乔、灌木+草坪 |
| 181 |  |  | 大叶椰子 | 25 |  | 柏球 | 2 | 乔、灌木+草坪 |
| 182 |  |  | 松树 | 1 |  | 龙柏 | 16 | 乔、灌木+草坪 |
| 183 |  |  | 橡皮树 | 1 |  | 桂花 | 1 | 乔、灌木+草坪 |
| 184 |  |  | 榕树 | 1 |  | 散尾葵 | 5 | 乔、灌木+草坪 |
| 185 |  |  |  |  |  | 三角梅 | 1 | 乔、灌木+草坪 |
| 186 |  |  |  |  |  | 九里香 | 2 | 乔、灌木+草坪 |
| 187 | 公厕周围 | 60 | 芒果 | 14 | 340 | 丁香球 | 25 | 乔、灌木+草坪 |
| 188 |  |  | 南洋杉 | 6 |  | 非洲茉莉球 | 10 | 乔、灌木+草坪 |
| 189 |  |  | 松柏 | 6 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 190 | 教学楼 | 900 | 龙眼 | 5 | 346 | 竹子 | 3 | 乔、灌木+草坪 |
| 191 |  |  | 松柏 | 140 |  | 松树球 | 2 | 乔、灌木+草坪 |
| 192 |  |  | 大叶椰子 | 8 |  | 铁树 | 6 | 乔、灌木+草坪 |
| 193 |  |  | 美丽尖葵 | 11 |  | 红花继木球 | 12 | 乔、灌木+草坪 |
| 194 |  |  | 桂花 | 4 |  | 茶花 | 9 | 乔、灌木+草坪 |
| 195 |  |  | 白玉兰 | 1 |  | 含笑 | 1 | 乔、灌木+草坪 |
| 196 |  |  | 南洋杉 | 17 |  | 变色木 | 2 | 乔、灌木+草坪 |
| 197 |  |  | 鱼尾葵 | 6 |  | 千里香 | 3 | 乔、灌木+草坪 |
| 198 |  |  | 蒲葵 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 199 |  |  | 芒果 | 4 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 200 |  |  | 樟树 | 2 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 201 |  |  | 榕树 | 1 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 202 | 游泳池 |  | 梧桐 | 8 | 130 |  |  | 乔+灌木 |
| 203 |  |  | 白玉兰 | 3 |  |  |  | 乔+灌木 |
| 204 | 假山周围 | 500 | 桂花 | 1 | 410 | 竹 | 4 | 乔、灌木+草坪 |
| 205 |  |  | 龙眼 | 15 |  | 铁树 | 1 | 乔、灌木+草坪 |
| 206 |  |  | 松柏 | 32 |  | 松树球 | 1 | 乔、灌木+草坪 |
| 207 | 田径场 | 8800 | 大叶椰子 | 2 |  | 散尾葵 | 2 | 乔、灌木+草坪 |
| 208 |  |  | 大榕树 | 4 |  | 鱼尾葵 | 3 | 乔、灌木+草坪 |
| 209 |  |  | 龙眼 | 23 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 210 |  |  | 芒果 | 115 |  |  |  | 乔、灌木+草坪 |
| 211 | 体育馆石板路 |  | 大榕树 | 8 | 220 | 黄金榕球 | 6 | 乔+灌木 |
| 212 |  |  | 樟树 | 3 |  | 扶桑 | 5 | 乔+灌木 |
| 213 |  |  | 龙眼 | 83 |  | 松树球 | 7 | 乔+灌木 |
| 214 |  |  | 茶花 | 2 |  | 三角梅 | 2 | 乔+灌木 |
| 215 |  |  | 大王椰子 | 2 |  |  |  |  |
| 216 |  |  | 鱼尾葵 | 3 |  |  |  |  |
| 217 |  |  | 南洋杉 | 1 |  |  |  |  |
| 218 | 体育馆(爬山虎) | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 廊亭周边 |  | 龙眼及爬滕 | 30 |  |  |  |  |
| 220 | 合计 | 71380 |  | 2799 | 6893 |  | 705 |  |

三、绿化养护要求

1、负责采购人所属绿地的树木、花灌木(含地被)、绿篱和草坪的浇灌排水、施肥、病虫害防治、修剪造型、树木修剪整形、中耕除草、树穴硬化破除清理、树穴围堰、乔灌木分离沟、植物补植、树木扶正、抗台防汛工作(灾后扶正清理任务等)、树木防冻保湿、树木涂白、树皮损伤修复、花卉种植、绿植摆放。清理各类原因造成的树木刮倒、建筑移植，断枝及临时性、突击性养护任务等。

绿化养护所需工具、设备、肥料、农药、燃料、垃圾外运费用由中标方负责。

2、建立健全绿化养护管理制度和岗位安全责任制度，制定年度养护计划和月工作计划报送后勤处审核，做好养护管理记录并科学、规范建档。在养护第一个月内完成树木种类、数量的统计工作并建档。

3、做到绿化养护管理及时、有效，应急养护(如重大活动、检查考评等)应根据后勤处要求落实各项安排，日常养护不超过24小时，无法解决或大范围养护作业应及时通知后勤处，由后勤处根据实际制定计划后由中标人具体实施。为防止“不报、不养护”，每学期须两次普查养护工作，后勤处不定期抽查。

4、做好绿地更新补植工作，每年必须制定补植计划上报后勤处审批，更新补植的苗木或草皮要求同种类、同规格，并做好有关记录,新增更新或补植的费用由采购人承担。因养护不当造成苗木或草皮死亡的由中标方承担费用。

5、根据树木生长情况，绿化树木每年至少施肥二次(肥料由中标方自行购置)，做好有关记录。

6、乔木每年入夏、入冬前各修剪1次，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，剪除危及房屋安全、影响房屋采光的树枝。灌木、地被根据植物长势、造型需求等进行适时修剪。草坪每年修剪至少6次。修剪的垃圾及时清运出校外。

7、根据不同植物特性、土壤的干湿度，做到适时、适量浇水，不遗漏，每次浇水要浇足浇透，不得浪费水。

8、校园果树为观赏树，由中标方按乔木养护标准进行养护，果树结果时中标方应加强管理，制止他人采摘，果实由中标方统一采摘。

9、做好中区公园行道树、草皮、灌木花卉的养护，及时拔除道路旁的杂草，并做好公园内卫生保洁工作，保持道路广场等环境干净整洁。清除缠绕树上的滕本植物，防止树木死亡。

10、灾害天气应对：

10.1建立灾害天气防御紧急预案以及工作记录报送后勤处审查。

10.2在灾害天气来临前做好防台风准备工作，并做好灾后物资的储备以应付紧急情况。

10.3灾害天气来临前做好充分准备，对浅根性、树冠庞大、枝叶过密的园林植物，将采取疏枝、立柱、绑扎、培土、遮挡等防御措施。

10.4密切留意气象台发布的天气预报，24小时安排人员值班，保证所有的通信设备24小时畅通，发生紧急情况及时汇报并投入抢险，并服从采购人的统一调配。

10.5灾害天气过后，组织所有员工上阵，以最快的速度、最短的时间清理妨碍人行和交通的树木。

10.6对易受寒害或冻害的园林植物，日常将加强管理，提高植物抗寒能力，在寒潮来临之前将做好防护措施。

10.7树木受到雷电风雨、人畜危害而受到创伤，会造成劈裂、折断、腐枝、疮痂、溃疡、孔洞、剥皮、干枯等创伤，及时对创伤进行处理，首先加以清除、剪除或挖除，消除腐垢杂物后进行消毒和防腐处理。

11、贯彻“预防为主，综合治理”的病虫害防治方针，严格执行有关植物检疫的法规和制度，防止检疫性有害生物、病原菌及虫害带入本地区，防治要求如下：

11.1做好病虫害预测预报，制定科学的病虫害防治预案，采用综合防治措施，做到准确、及时、有效。采用农业防治、物理机械防治或生物防治等方法，尽量少用化学防治，以减少农药对环境的污染，并避免杀死和影响天敌或有益生物的栖息、繁衍。

11.2必要采用化学防治时，选择符合环保要求，以及对有益生物影响小的高效、低毒农药。同时，掌握适当的浓度，避免发生药害。对于同一种害虫，避免长时间重复使用同一种农药。以免使病虫害产生耐药性，影响防治效果。

11.3在开放性的绿地中喷药时，及时公告并选择人流较少的时段进行。同时采取必要的防护措施，避免危及人畜。

- 修剪下来的树枝、树叶和草等要及时清理运出校园，不得堆放在学校垃圾场内。

13、绿化养护的质量目标：

13.1乔木树冠完整、美观，生长旺盛，开花结果正常。主侧枝分布均匀，分枝点高度与树种特性相适应，分枝不影响游览和观景。无死株、缺株。行道树下缘线和分枝点高度的控制符合《城市绿地养护技术规范》的规定。

13.2木本地被植物生长旺盛，全覆盖，无杂草，无死株、缺株。

13.3花灌木生长旺盛，株型完整、丰满，开花适时，花繁叶茂，花后修剪合理、及时。

13.4花坛、花带及绿篱轮廓清晰、层次分明，整齐美观，无残缺、无杂草，修剪及时、得当。

13.5造型植物修剪及时、得当，线条整齐、圆滑、流畅。规则式种植的造型植物，形状或体量保持一致。自然式种植的，形状和体量大小符合设 计和景观的要求。

13.6草本花卉生长旺盛，株型均匀、完整美观，开花适时，花繁、色正，全覆盖，无杂草。花后需修剪的，修剪合理、及时。

13.7根据不同草种的特性和观赏效果、使用方向，进行定期修剪，使草坪草的高度一致，边缘整齐。生长旺盛的草坪要求，绿色期不少于320天，叶片健壮、色泽纯正，全覆盖，无明显杂草，无积水，修剪及时、合理。

13.8绿化养护范围内无明显杂草(除道路及硬化地面外)。

13.9花草树木按季节习性长势良好，修理及时，园艺造型巧致新颖。绿化完好率必须达到98%以上(完好绿化面积/总绿化面积×100%≥98%或完好苗木数量/总苗木数量×100%≥98%，项目验收时将按苗木、灌木、草本、草皮分别计算完好比率)，低于完好率必须照价赔偿。

14、绿化种植及绿摆要求

14.1负责学术交流中心三层花池花卉种植养护更新；保持常年开花美观。

14.2定期更换学术交流中心一、二、三、四层通道（24盆），各层（共13盆）电梯口通道绿植摆放，保持全年常绿美观。

14.3负责中区公园约7000平方米草本花卉的更新种植形成花海景观(每年至少种植二次)。

14.4负责芳名塔四周草本花卉种植养护与更新，保持全年常绿美观。

14.5提供学校召开重要会议(如毕业典礼等)时会场需摆放的绿植。

14.6做好校园内现有室外盆栽盆景、绿植的养护。

14.7采购人现有的绿摆植物及盆栽植物将移交给中标人一并管理、养护和使用，合同期满后中标人应按原数量交还采购人，移交的数量不能满足绿摆需求的，增加的数量的由中标方提供。

四、采购人的权利和义务

1)采购人就近免费提供库房和休息室各一间及水源、电源等设施；

2)采购人及时向中标供应 商支付养护管理费；

3)监督检查、验收绿地养护管理质量；

4)协助乙方维持施工秩序，尽可能提供方便。

五、中标人的权利和义务

1)中标供应 商严格按照双方确认的养护管理质量标准，确保质量；

2)养护期内属于中标人材料、技术的引起质量问题，应尽快无偿修复；

3)中标人应教育所属员工注意安全，防止安全事故的发生；中标供应 商在施工过程中出现的安全问题由中标人自行负责；

4)文明施工，及时清理施工现场，做到工完场清；

5)中标人在养护期间除按养护要求做好本职工作外，若碰到自然灾害及人为破坏严重处，应及时向采购人申报需补植苗木、草坪破坏情况，待采购人同意后方可补植，补植所需材料(苗木、覆沙材料等)由采购人出资。养护期间的其它费用(工具、农药、肥料、工资、油费等)均由中标人自负；

6)绿化养护造成的垃圾应由中标人及时清理出校外。

六、付款方式：

按月分期付款。

1、实行绩效考核制进行付款：根据考核情况，按照不同等级进行付款，中标人每月5日前提供上月服务费的正式税务发票，采购人在次月十号(遇法定公休节假日顺延)前以转帐方式按月结算支付前一月度服务经费。

2、发放等级：

(1)考核得分≥85分，全额拨付当月实际服务经费；但中标人存在未完成任务部分，采购人仍可扣除为完成该任务需支出的费用。

(2)75分≤考核得分＜85分的，扣除当月实际服务经费的5%，拨付当月实际服务经费的95%；

(3)65分≤考核得分＜75分的，扣除当月实际服务经费的10%，拨付当月实际服务经费的90%；

(4)考核得分＜65分的，扣除当月实际服务经费的20%，拨付当月实际服务经费的80%，并解除合同。

3、乙方第一个月的服务经费作为考核保证金，根据考核情况处罚后于次月十号前核付乙方，经费采用“先服务后付费”的方式。

绿化养护考核标准

| 绿化养护工作考核表 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 得分(扣分)标准 | 考核得分 |
| 1 | 制度人员管理 (10分) | ①制订相关管理工作实施方案与计划(月计划和周工作安排)。缺一项扣2分，分值为2分。 |  |
|  |  | ②聘用符合上岗条件的技术人员、养护工人。不符合上岗条件的技术人员扣2分、养护工人扣0.5分/人，分值为4分。 |  |
|  |  | ③按照月计划和周工作安排完成养护任务的。非天气原因未完成养护任务的，扣1--2分/项，分值为4分。 |  |
| 2 | 树木养护(30分) | ①要求树生长态势良好，无明显枯枝。树穴杂草清理及时，无杂物。树穴每年松土2次，及时清运多余土，保持表土低于树穴5㎝的。明显枯枝扣0.5分/株。没有及时做好树穴的松土及清运工作扣0.5分/株，分值为5分。 |  |
|  |  | ②做好病虫害预测预报，制定科学的病虫害防治预案，采用综合防治措施，做到准确、及时、有效。每次抽查发现有明显病虫害，扣1分/处，分值为5分。 |  |
|  |  | ③树木未出现倾斜(倾斜度不超过10度)。倾斜度超过10度，未能够及时扶正。扣0.5分/株，分值为5分。 |  |
|  |  | ④及时做好行道树抹芽、整枝。未及时做好行道树抹芽、整枝的，扣0.5分/株，分值为5分。 |  |
|  |  | ⑤乔木树冠完整、美观，生长旺盛，开花结果正常。主侧枝分布均匀，分枝点高度与树种特性相适应，分枝不影响游览和观景的。未达到要求的，扣1--3分，分值为5分。 |  |
|  |  | ⑥灾害天气来临前做好充分准备，对浅根性、树冠庞大、枝叶过密的园林植物，将采取疏枝、立柱、绑扎、培土、遮挡等防御措施的。未达到要求的，扣1-3分，分值为5分。 |  |
| 3 | 绿地(篱)养护 (35分) | ①草坪每年至少全面修剪6次。能全面、及时修剪的得10分。未完成任务的扣1--5分，分值为10分。 |  |
|  |  | ②地被植物生长旺盛，全覆盖，无杂草，无死株、缺株的得5分。地被(道路及硬化场地之外)出现杂草、死株、缺株的扣0.5分/处。分值为5分。 |  |
|  |  | ③花灌木生长旺盛，株型完整、丰满，开花适时，花繁叶茂，花后修剪合理、及时的得5分。未达到要求的，扣1--3分。分值为5分。 |  |
|  |  | ④花坛、花带及绿篱轮廓清晰、层次分明，整齐美观，无残缺、无杂草，修剪及时、得当的得5分。未达到要求的，扣1-3分。分值为5分。 |  |
|  |  | ⑤学术中心、芳名塔、中区公园的花卉及时更换播种，长势良好。未达要求的扣1--5分。分值为10分 |  |
| 4 | 浇水施肥管理 (10分) | ①能根据不同植物特性、土壤的干湿度，做到适时、适量，不遗漏，每次浇水要浇足浇透，又不浪费水的得5分。未按照要求做到的，扣1分/次。分值为5分。 |  |
|  |  | ②绿化树木每年至少施肥二次做好有关记录的得5分。未按时施肥得扣1分/处。分值为5分。 |  |
| 5 | 绿摆要求(10分) | ①重要场合的绿植摆放要根据季节变化定期更换的得5分。未按照要求做到的，扣1--3分。分值为5分。 |  |
|  |  | ②盆栽盆景、绿植生长良好，无死株。未达到要求的，扣1--3分。分值为5分。 |  |
| 6 | 其它 (5分) | ①未能完成主管部门交办的与绿化养护相关任务的每次扣1分。 |  |
|  |  | ②被学生、学生家长、老师或相关部门投诉，情况属实的扣1--2分。分值为2分。 |  |
|  |  | ③中区公园道路、广场保持清洁，无明显垃圾。未达要求的扣1--2分。分值为2分 |  |
| 7 |  | 采购人在考核中发现中标人未完成本标书要求的工作，中标人又不在采购人规定时限内整改的，每拖延一日扣2分，本项目分值不封顶。 |  |
| 合计100分 |  |  |

注：投标人须根据学校实际场地进行勘察现场，投标人须与采购人联系进行现场踏勘（法定节假日除外），并取得经采购人盖章的踏勘确认表（详见附件：现场踏勘确认表），盖章踏勘确认表原件附于投标文件中，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担（学校联系人：柯老师，联系电话：13706058070）。

附：踏勘确认表

（投标人名 称）：

贵司拟参加               项目（项目编号：     ）的投标活动，并于 2018年10月   日对本项目的实际现场进行实地踏勘，现我单位对贵司的踏勘情况给予确认。

特此证明！

| 基本情况 | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名 称 |  |
|  | 项目地址 |  |
| 现场踏勘情况记录 | 现场踏勘时间 | 年 月 日 |
|  | 申请项目位置是否与现场踏勘位置相符 | 是□ 否□ |
|  | 有无现场实地测量行为 | 有□ 无□ |
|  | 备注 |  |

莆田学院后勤处

2018年   月    日

三、商务条件(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

包1

1、交付地点：莆田市城厢区学园中街1133号
2、交付时间：按合同约定
3、交付条件：现场服务 
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：3%。说明：收取人民币叁拾万元作为项目的履约保证金。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定执行 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 按月分期付款。详细见招标要求 |

包2

1、交付地点：莆田市城厢区学园中街1133号
2、交付时间：按合同约定
3、交付条件：现场服务
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：收取中标价的5%履约保证金
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定执行 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 按月分期付款。详细见招标要求。 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

政府采购合同(参 考文本)

合同号：

甲方(招标人)：                            签定地点：

乙方(中标人)：                            签定日期：      年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方(莆田学院)委托乙方(                         )实行专业化物业管理订立本合同。

第一条 物业基本情况

物业名 称：

座落位置：

物业管理面积：详见标书，具体面积以现场测量为主，招标文件提供的面积仅供参 考，实际增加面积不作为费用增加依据）

第二条 物业管理服务事项和服务标准

具体参见招标文件招标内容及要求和乙方投标文件中的各项内容和承诺。

第三条 合同期限

1.根据招标文件，本项目服务期为     个月（即2018年  月  日至2020年月  日。）合同实行一年一签，考核合格后签订下一年合同。

2.本合同为第一年服务期合同，有效期限自2018年  月  日起至2018年  月  日止。乙方的服务在本年度未达到招标文件、投标文件、本合同等规定的要求，甲方有权终止合同。

3.合同期内，学校依据《莆田学院物业管理服务考核办法》对物业公司进行按月考核，一年度内出现三次月考核综合得分在75分以下（不含），学校有权终止本合同，学校将考虑重新招标，物业公司丧失投标资格。若合同期内直接造成甲方损失（包括但不限于经济、社会声誉、治安稳定、教学科研成果等方面），情节严重的，甲方有权单方面终止合同，履约保证金不予退回，并有权要求乙方赔偿甲方遭受的实际损失。

第四条 物业装备、耗材的使用

1.用于物业管理服务的操作实施时以下费用由乙方承担：

详见招标文件

2.以上没有列出的费用，均由甲方承担。在管理过程中由乙方向甲方指 定人员提出申请并附预算，甲方指 定人员负责核实所需费用，同意后方可实施，如甲方无法同意该预算的，乙方应在不涉及费用的情况尽可能帮助甲方完成该项目。

3.电梯、中央空调、消防水泵及控制柜、发动机组等重点物业设施设备维保单位由甲方确定，日常运行操作管理交由乙方负责。

第五条 合同价款及支付方式

1、本合同期内中标物业管理服务费每月    万元，实行绩效考核制进行付款：根据考核情况，按照不同等级进行付款，中标人每月5日前提供上月服务费的正式税务发票，采购人在次月十号(遇法定公休节假日顺延)前以转帐方式按月结算支付前一月度服务经费。

2、发放等级：

(1)考核得分≥85分，全额拨付当月服务经费；但中标人存在未完成任务部分，采购人仍可扣除为完成该任务需支出的费用。

(2)75分≤考核得分＜85分的，扣除当月实际服务经费的5%，拨付当月实际服务经费的95%；

(3)65分≤考核得分＜75分的，扣除当月实际服务经费的10%，拨付当月实际服务经费的90%；

(4)考核得分＜65分的，扣除当月实际服务经费的20%，拨付当月实际服务经费的80%，并解除合同。

3、乙方第一个月的服务经费作为考核保证金，根据考核情况处罚后于次月十号前核付乙方，经费采用“先服务后付费”的方式。

第六条 经营制约

1.未经甲方同意，乙方无权在校园内中从事任何广告活动或类似宣传，甲方有权依照广告法和甲方相关的规定责令乙方限期改正，并接受处罚；但如甲方在该区域发布广告宣传则应保证不致影响乙方的正常工作；

2.乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

第七条 乙方对甲方作出如下承诺：

1.不以任何形式转包、分包、转让本合同服务项目，在校园内只从事甲方认可的服务工作。在合同期内，乙方的任何股份配置变动应通知甲方。未经甲方书面批准，任何占有支配地位的股份转让都将视为乙方出租、转让的行为。

2.乙方应允许甲方或其授权的人员对服务区域内各项服务质量控制、安全行为进行检查，有关费用由乙方承担。

3.在服务区域的各项服务，其工作时间必须满足甲方的工作要求，包括双休日及法定假日。如遇特殊情况，甲方可要求乙方调整工作时间直至全天二十四小时工作。

4.乙方必须指 定一位总负责人，全权代表乙方与甲方保持密切联系并保证服务区域服务工作。根据综合考核或工作情况，甲方有权要求乙方在一个星期内更换经理(负责人)、相关技术人员。

5.承诺配备的服务人员数量不低于    名，原投标拟任的项目负责人须到位，不得更换。甲方不定期抽查乙方投入的人员数量，如果抽查时发现乙方投入的人员数量少于合同约定的数量，按招标文件规定进行处罚。

6.在合同期内，乙方所有人员仅与乙方建立劳动合同关系，且所有人员使用须符合《劳动合同法》的有关规定。乙方须严格按照国家和莆田市政府规定，依法足额给员工缴纳保险和住房公积金，员工各种社会保险必须在莆田市交纳。乙方人员发生任何事故或与乙方发生劳动争议均由乙方自行全权负责，相关费用乙方自行承担，以保证甲方在乙方人员索赔时不受任何责任的约束。

7.乙方工作人员上岗穿着由甲方确认的制服及甲方许可的装饰物品，费用和制作均由乙方负担。

8.乙方必须出具或办妥法律及甲方规定的与服务区域经营业务有关的执照和许可证，方可从事经营并在经营中遵守一切有关条例和规定。自行缴纳有关税费。

9.乙方必须确保为甲方提供优质、高效的专业服务，并根据甲方要求改变不满意的服务状况。接受有关部门监督与检查。同时，乙方自觉参加甲方认为有助提高甲方形象的宣传活动。

10.在合同期内乙方应保证服务范围内的设施、设备良好的运营状况和环境状况，并接受甲方或其授权人员的检查，对由乙方引起或造成设施、设备的损坏及环境卫生不理想状况，甲方将书面通知乙方修复或整改，在书面通知下达3天后，仍未按要求修复或整改，甲方将自行完成这一工作，由此产生的所有费用连同15%行政附加费全部由乙方承担。

11.乙方在服务区域因作业所需增加机械、电力设备及设施应征得甲方同意，并聘请有资格的承造商进行安装、保养并将施工安装保养记录手册和图，交由甲方备案。

12.禁止事项

12.1乙方不得以任何理由和形式向甲方工作人员支付财物等，乙方人员也不得以任何理由和形式向甲方相关人员索取财物等，违者将终止合同。

12.2不得在服务区域从事非法活动，也不得从事有损甲方利益的活动，同时不允许在服务区域对甲方运行活动进行滋扰性行为。

12.3除经甲方批准进行必要的维修工程外，乙方不得损毁服务区域原有的设施和装潢，不得更改已铺设的电缆、电线等电力装置。

12.4未获甲方书面同意，乙方任何时候都不能在服务区域存放易燃易爆物品、挥发性大或气味浓烈的液体等。

13. 保险

13.1第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

13.2员工人身意外

在合同期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

13.3其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责。

14.乙方及其员工遵守内的一切行政管理、消防安全等规定和制度，保证服务区域的消防设施能正常使用，消防通道畅通，同时承担违规责任。

15.遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指 定专职人员协助工作，直至完成。

16.乙方保证在合同期满当天下午五时前撤离现场。

17.乙方须积极配合甲方对其进行的物业服务综合考核。

18.为保证本项目的服务质量，乙方应加强对项目经营的管理和支持，若乙方在履行合同期间发生下列行为，视情况分为轻度违约、中度违约和严重违约。

18.1下列行为将视为轻度违约行为，处以月物业管理费1%的罚款，从每月支付的物业服务费中直接扣除：

18.1.1乙方对甲方的请修经两次以上催请，维修人员仍不到达指 定地点开展有效维修的；

18.1.2甲方对乙方的某处保洁、设备维保、零星维修、楼宇管理（绿化养护）等服务不满意，且连续两次提出改进意见仍没有得到有效改进的；

18.1.3甲方对乙方的安防、消防档案等管理不满意，且连续两次提出改进意见仍没有得到有效改进的；

18.1.4其他轻度违反服务要求的行为。

18.2下列行为将视为中度违约行为，处以相当于月物业管理费5%-10%的罚款，从每月甲方支付给乙方的物业服务费中直接扣除，并依法追偿损失并追究乙方相应的法律责任：

18.2.1发生轻度违约行为任一款三次以上的；

18.2.2项目的管理力度不够，致使发生经济损失在10000元以下的安全、卫生、消防等事故；

18.2.3其他中度违反服务要求的行为。

18.3下列行为将视为严重违约行为，处以相当于月物业管理费50%～100%的罚款，从每月甲方支付给乙方的物业服务费中直接扣除，同时甲方有权终止合同，并依法追究乙方的法律责任和追偿损失：

18.3.1乙方发生责任事故，造成甲方的经济损失超过10000元，

18.3.2乙方发生刑事案件的；

18.3.3乙方未在莆田市依法足额给员工缴纳社会保险和住房公积金的。

18.3.4其他严重违反服务要求的行为。

上述所有罚款视为乙方的违约教训与代价，在违约行为得到有效纠正后，甲方对乙方不再作其他形式的返还或补偿。

18.4 发生上述的轻度违约、中度违约及严重违约所扣罚款均从每月支付给乙方的物业管理费中直接扣取，履约保证金必须全额由甲方保管，以备应对乙方出现的其他违约情况。

18.5乙方所管理项目近三年(2015-2017)发生重大责任事故(财产单次损失金额5000元以上、人员伤亡案件)，未在投标文件中体现的，后被发现的，取消中标资格或中止合同，没收其投标保证金，并承担相应的经济法律责任。

第八条 甲方对乙方作出如下承诺：

1、甲方在职权范围内保证乙方的正常经营不受干扰。

2、保证乙方的员工按规定正常进入服务区域开展服务工作。

第九条 合同生效和终止：

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金后生效。

2. 终止

2.1提前终止

2.1.1如果甲方在服务期内无理由终止合同，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止服务，甲方支付给乙方月度服务款二倍金额的赔偿金。乙方聘请的所有人员待遇及安排由乙方全权负责，人员于自动终止合同3天内自动撤退，甲方对乙方聘请的所有人员不承担任何义务。乙方及人员撤退每延长一天，赔偿甲方 0.5 万元。

2.1.2因乙方在服务期内物业服务月综合考核得分低于65分，甲方可以单方面终止服务，且乙方须支付给甲方月度服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.3如甲方发现乙方出现转租、转让、抵押服务等情况，甲方可以单方面终止服务，且乙方须支付给甲方月度服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.4如果乙方在服务期内无理由终止合同，乙方须提前三个月向甲方发出书面通知终止服务，乙方须支付给甲方月度服务款二倍金额的赔偿金；如果乙方在服务期内突然无理由终止合同，未提前三个月向甲方发出书面通知终止服务，乙方须支付给甲方月度服务款三倍金额的赔偿金，且履约保证金不予退还。

2.1.5如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故，甲方可以单方面终止服务，乙方且须赔偿给甲方造成的经济损失，并须支付给甲方月度服务款五倍金额的赔偿金。

2.1.6乙方出现违约行为，甲方可以解除合同。

2.1.7提前终止合同期早于月底最后一天，应视为月底最后一天期满，此条适用于上述2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4、2.1.5五条。

2.1.8乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后一周内乙方仍无采取补救措施，甲方可立即终止服务。

2.1.9乙方破产清处、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止服务。

2.1.9.1本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提交合同履行地法院依法裁决。因市场的特殊性，一旦有诉讼事实时，乙方与甲方签订的合同自动作废终止，乙方应在3天内撤退所有人员，甲方有权立即另选择其它物业管理服务公司进驻市场代替乙方。乙方及人员撤退每延长一天，赔偿甲方 0.5 万元。

2.2 协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止服务。

2.3 自然终止

合同规定的服务服务期满，服务自然终止。

3. 服务终止后果

3.1终止服务，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

3.2上述条款中合同的终止，乙方的履约保证金作为违约金支付给甲方，不足以支付的乙方须另行补交。

3.3服务终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方服务区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离服务区域，否则甲方将代为处理，乙方支付甲方代 理费及10%的手续费。

4、不论何原因导致合同解除或提前终止，合同解除后，乙方应当三天内向甲方移交与物业有关的资料和财物等

5.不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃进行追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

6.不管何原因终止或解除合同，乙方应当三天内向甲方移交与物业有关的资料和财物，并配合甲方做好工作交接，因乙方怠慢工作交接或移交造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

第十条 双方权利义务

1.甲方权利义务

(1)审定乙方拟定的物业管理制度；

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

(3)审定乙方提出的物业管理服务年度计划；

(4)负责收集、整理物业管理所需全部图纸、档案、资料，根据管理需要向乙方提供房屋相关资料和设备、设施的安装、使用和维护保养技术资料；

(5)按期支付物业管理费用；

(6)在不可预见的情况下，如发生燃气泄漏、漏电、火灾、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件的，甲方应积极配合乙方采取必要的紧急避险措施。

(7)提供乙方所需的办公用房。

(8)甲方监督乙方依照本合同规定内容所进行的管理和服务活动，组织对乙方工作综合考核，如出现乙方管理不善造成甲方重大经济损失的情况，甲方有权终止合同并要求乙方给予赔偿。

2.乙方权利义务

(1)根据有关法律法规及本合同的约定，制订物业管理制度、方案，根据甲方核定的物业管理制度、方案自主开展物业日常管理服务活动；

(2)按甲方要求及时如实向甲方报告物业管理服务实施情况；

(3)征得甲方同意可选聘专营公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方；

(4)向甲方工作人员和其他使用人告知物业使用的有关规定，并负责监督；

(5)建立、妥善保管和正确使用本物业相关的管理档案，并负责及时记载有关变更情况；

(6)对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

(7)因乙方在管理中的过错或违反本合同的约定进行管理造成甲方或第三人损失的，乙方应依法承担赔偿责任；

(10)用于物业管理服务的操作实施时所用水电费用以及大件维修费用等由甲方承担。乙方的办公及生活用电由乙方承担。

(11)本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房及物业管理的全部档案资料，确保移交的资料和设备、设施完好无缺。

第十一条 乙方的人员配置

1.  乙方的人员配置

1.1.本项目配备各专业人员    名。其中：管理人员   名，保安人员    名，水电专业人员    名，保洁人员     名，其他管理人员   名。乙方的项目总负责人             ，身份证号码：

本项目配备人员要求：

参 考招标文件及投标文件

1.2乙方必须确保乙方人员稳定，物业负责人必须是投标时拟任的物业负责人。物业负责人变动须经甲方同意，否则视为违约，甲方可立即中止合同，其他人员变动须甲方备案。

1.3乙方项目总负责人及部门负责人须及时与甲方沟通，第一时间报告重大、紧急事件；每月须向甲方汇报上月工作情况，并提供相关报告。

2. 物业人员要求：

(1)所有相关人员需根据不同岗位统一着装，特殊岗位须持证上岗，

(2)所有相关人员须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科，符合招标文件要求。

(3)重要岗位人员必须由甲方考核、政治审查通过方可录用。

(4)为提高物业管理水平，所有物业人员还需进行培训。除乙方对服务人员的培训外，需接受甲方对服务人员集中进行培训，培训费用由乙方承担。

第十二条 争议处理

1.合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，由合同履行地法院管辖。

2.对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，由合同履行地法院管辖。

第十三条 其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3．乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4．本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6. 本合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业项目之前，乙方可应甲方的要求暂时（一般不超过三个月）提供物业管理服务，甲方应按照本合同标准继续支付乙方相应的物业服务费用并签订补充协议。

7．招标文件(编号：                     )、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

8.合同未明确事项，以物业服务标准（附件）为准，若有冲突的以合同为准，合同未尽事宜，以物业服务标准（附件）为准。

9．本合同一式   份，甲方、乙方各执   份，有关部门执   份。

10．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方(盖章)：                             乙方(盖章)：

法定代表人或受委托人(签字)：              法定代表人或受委托人(签字)：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

见证方(盖章)：

联系人：

地址：

电话：

第六章   政府采购合同(参考文本)

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：(采购人全称)

乙方：(中标人全称)

根据招标编号为            的(填写“项目名称”)项目(以下简称：“本项目”)的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□(按照实际情况编制填写需要增加的内容)。

2、合同标的

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元(￥              )。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：(按照招标文件规定填写)。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等)。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：(按照招标文件规定填写)。

9、合同有效期

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

10、违约责任

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：(按照实际情况编制填写)。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：(按照实际情况编制填写)。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：(按照实际情况编制填写)。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

(按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定)。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式(填写具体份数)份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执(填写具体份数)份，送(填写需要备案的监管部门的全称)备案(填写具体份数)份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□(按照实际情况编制填写需要增加的内容)。

(以下无正文)

甲方：                    乙方：

住所：                    住所：

单位负责人：              单位负责人：

委托代理人：              委托代理人：

联系方法：                联系方法：

开户银行：                开户银行：

账号：                    账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

(1)不接受联合体投标的，指投标人的全称。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注(联合体牵头方)，即应表述为：“牵头方的全称(联合体牵头方)”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

(1)不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

(1)不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、除本章“编制说明”第5.1条规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

5.1有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

封面格式

福建省政府采购投标文件

(资格及资信证明部分)

(填写正本或副本)

项目名称：(由投标人填写)

备案编号：(由投标人填写)

招标编号：(由投标人填写)

所投合同包：(由投标人填写)

投标人：(填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于(填写“项目名称”)项目(招标编号：     )的投标邀请，本投标人代表(填写“全名”)已获得我方正式授权并代表投标人(填写“全称”)参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

(1)资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

(2)报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

④招标文件规定的加分证明材料(若有)

(3)技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料(若有)

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件(若有)、澄清或修改(若有)等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：(包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等)

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书(若有)

致：

我方的单位负责人(填写“单位负责人全名”)授权(填写“投标人代表全名”)为投标人代表，代表我方参加(填写“项目名称”)项目(招标编号：         )的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

(以下无正文)

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：(全称并加盖单位公章)

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书(若有)应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

( )投标人为法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方统一社会信用代码(请填写法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )投标人为非法人(包括其他组织、自然人)的

□现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写非自然人的非法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写自然人的身份证件名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函)

致：

( )投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(若有)及其附注(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、财政补助收入支出表(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )投标人提供资信证明的

□非自然人适用(包括企业、事业单位、社会团体和其他组织)：现附上我方开户(基本存款账户)许可证复印件及我方银行：(填写“基本存款账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：(填写自然人的“个人账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：(填写“担保机构全称”)出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人)，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户(基本存款账户)许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库[2012]124号)的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )非法人(包括其他组织、自然人)的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照投标人实际缴纳的税种名称填写)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

( )现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )非法人(包括其他组织、自然人)的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

( )现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(以下简称：“告知函”)由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指 定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指 定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议(若有)

致：

兹有(填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割)自愿组成联合体，共同参加(填写“项目名称”) 项目(招标编号：         )的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方(全称)： (填写“工作及义务的具体内容”) ；

2、成员方：

2.1(成员一的全称)： (填写“工作及义务的具体内容”) ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由(填写“牵头方的全称”)代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜(包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等)，在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由(填写“牵头方的全称”)代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以(本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”)的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式(填写具体份数)份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

(以下无正文)

牵头方：(全称并加盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章)

成员一：(全称并加盖成员一的单位公章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章)

……

成员**：(全称并加盖成员**的单位公章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章)

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议(若有)应为原件。

二-11中小企业声明函

(专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本投标人为(填写“中型/小型/微型”)企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本投标人为  (填写“中型/小型/微型”)企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 (填写“项目名称”) 项目采购活动，其中：

①货物(不包括使用大型企业注册商标的货物)：

( )提供本投标人制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物；或

( )提供其他(填写“中型/小型/微型”)企业制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物。

②工程：

( )由本投标人承担的(填写“所投合同包、品目号”)工程。

③服务：

( )由本投标人提供的(填写“所投合同包、品目号”)服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》(格式附后)进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。

6、若《中小企业声明函》(包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函)内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

(专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动：

( )提供本投标人制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物，

( )由本投标人承担的(填写“所投合同包、品目号”)工程，

( )由本投标人提供的(填写“所投合同包、品目号”)服务；或

( )提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件(若有)

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件(具体附后)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件(若有)

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件(若有)加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

(报价部分)

(填写正本或副本)

项目名称：(由投标人填写)

备案编号：(由投标人填写)

招标编号：(由投标人填写)

所投合同包：(由投标人填写)

投标人：(填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

四、招标文件规定的加分证明材料(若有)

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价(大写金额)： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)：详见报价部分。 |
| … | 投标总价(大写金额)： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 (现场) | 数量 | 总价 (现场) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容(“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”)保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌(属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致)及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌(若有)。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价(现场)”×“数量”=“总价(现场)”，全部品目号“总价(现场)”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料(若有)

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表(价格扣除适用，若有)

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 (现场) | 数量 | 总价 (现场) | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价(报价总金额)： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价(报价总金额)”的比例(以%列示)： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料(价格扣除适用，若有)”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表(若有)应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料(价格扣除适用，若有)

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章(表1)第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料(若有)

三-2-①小型、微型企业产品等统计表(价格扣除适用，若有)

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 (现场) | 数量 | 总价 (现场) | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函(价格扣除适用，若有)”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料(价格扣除适用，若有)”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业(含监狱企业)承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表(若有)应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函(价格扣除适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本投标人为(填写“中型/小型/微型”)企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本投标人为  (填写“中型/小型/微型”)企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 (填写“项目名称”) 项目采购活动，其中：

①货物(不包括使用大型企业注册商标的货物)：

( )提供本投标人制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物；或

( )提供其他(填写“中型/小型/微型”)企业制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物。

②工程：

( )由本投标人承担的(填写“所投合同包、品目号”)工程。

③服务：

( )由本投标人提供的(填写“所投合同包、品目号”)服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料(价格扣除适用，若有)

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料(包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明)，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》(格式附后)进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函(价格扣除适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动：

( )提供本投标人制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物，

( )由本投标人承担的(填写“所投合同包、品目号”)工程，

( )由本投标人提供的(填写“所投合同包、品目号”)服务；或

( )提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)可享受价格扣除。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料(若有)

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能(非强制类)、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料(若有)

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料(若有)

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表(加分适用，若有)

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 (现场) | 数量 | 总价 (现场) | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价(报价总金额)： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价(报价总金额)”的比例(以%列示)： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料(加分适用，若有)”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表(若有)应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料(加分适用，若有)

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章(表1)第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料(若有)

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

(技术商务部分)

(填写正本或副本)

项目名称：(由投标人填写)

备案编号：(由投标人填写)

招标编号：(由投标人填写)

所投合同包：(由投标人填写)

投标人：(填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料(若有)

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容(“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”)保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌(属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致)及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单(若有)，其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具(若有)的名称、数量、原产地，备品备件(若有)的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌(若有)。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料(若有)

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案(包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等)的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。